## 南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）通信管道劳务合作采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）通信管道劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：458日历天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：6710000.00元

- 工程范围

主要施工内容为南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）全线的通信管道施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年8月10日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年8月8日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）通信管道劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 分包情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-10-1-1 | 中央分隔带内人孔 | 个 | 3.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-1-2 | 高压电力人孔 | 个 | 16.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-2-1 | 路侧人孔（现浇） | 个 | 19.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-2-2 | 手孔（现浇） | 个 | 24.000 | 乙方包工包料 |
| 807-10-2-1 | 中分带桥架支架 | 套 | 20051 | 主材甲方采购，乙方安装（含与桥梁连接的螺栓、螺帽及膨胀螺栓等辅材） |
| 807-10-2-2 | 桥架抗风支架A型 | 套 | 16091 | 主材甲方采购，乙方安装（含与桥梁连接的螺栓、螺帽及膨胀螺栓等辅材） |
| 807-10-2-3 | 桥架抗风支架B型 | 套 | 7478 | 主材甲方采购，乙方安装（含与桥梁连接的螺栓、螺帽及膨胀螺栓等辅材） |
| 807-10-2-4 | 抗风水平支架 | 套 | 2662 | 主材甲方采购，乙方安装（含与桥梁连接的螺栓、螺帽及膨胀螺栓等辅材） |
| 807-10-2-5 | 中央分隔带开口过渡桥架支架 | 套 | 16 | 主材甲方采购，乙方安装（含与桥梁连接的螺栓、螺帽及膨胀螺栓等辅材） |
| 809-1-2-6 | 6孔F165×4mm镀锌钢管 | 延米 | 4886.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-3-2 | 2孔100×4.5mm玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 延米 | 333.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-3-3 | 3孔150×4玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 延米 | 738.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-3-4 | 3孔150×8玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 延米 | 370.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-3-6 | 6孔100×4.5mm玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 延米 | 3092.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-4-2 | 2孔硅芯管铺设 | 延米 | 3728.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-4-12 | 12孔硅芯管铺设 | 延米 | 37470.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-6 | C20包封砼 | m3 | 76.000 | 乙方包工包料 |
| 809-2-1-2 | 250×150×2mm聚氨酯复合桥架 | m | 32181.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-2-1-3 | 306×160×2mm聚氨酯复合桥架 | m | 40100.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-2-1-4 | 150×100×2mm聚氨酯复合桥架 | m | 40100.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-2-1-5 | 100×80×2mm聚氨酯复合桥架 | m | 14954.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-2-2-1 | 400×100mm无盖聚氨酯复合梯式桥架 | m | 12234.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-7-1 | 800×300mm管孔封堵模块 | 套 | 96.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 809-7-2 | Φ76mm管孔封堵模块 | 套 | 480.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 809-7-3 | Φ114mm管孔封堵模块 | 套 | 300.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 809-7-4 | Φ150mm管孔封堵模块 | 套 | 16.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |