广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）手提式灭火器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	806-3-1-1-2
	手提式化学灭火器(MF/ABC5)
	
	具
	132
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：13860.00元。

3. 技术要求
806-3-1-1-2 手提式化学灭火器(MF/ABC5) 
（1）手提式干粉灭火器必须符合《手提式灭火器通用技术条件》（GB4351）、 
《干粉灭火器设计规范》（GB50347）、《干粉灭火剂》（GB4066）、《消防产品型号编制方法》（GN11）等的规定。 
（2）灭火器技术要求： 
 灭火类别：A、B、C 类及电器火灾 
 灭火剂量：手提式 5kg 
 有效喷射时间：≥30S 
 有效距离：手提式≥4.5m 
 使用温度：-10～55℃ 
 灭火级别：手提式，4A144B 
 工作压力：1.2Mpa 
本产品属消防产品，需提供国家指定的消防产品质量检测机构出具的合格的产品 
形式检验报告。 

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年08月10 日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年08月 09日

