## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）手提式灭火器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-3-1-1-2 | 手提式化学灭火器(MF/ABC5) |  | 具 | 132 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：13860.00元。

- 技术要求

806-3-1-1-2 手提式化学灭火器(MF/ABC5)

（1）手提式干粉灭火器必须符合《手提式灭火器通用技术条件》（GB4351）、

《干粉灭火器设计规范》（GB50347）、《干粉灭火剂》（GB4066）、《消防产品型号编制方法》（GN11）等的规定。

（2）灭火器技术要求：

 灭火类别：A、B、C 类及电器火灾

 灭火剂量：手提式 5kg

 有效喷射时间：≥30S

 有效距离：手提式≥4.5m

 使用温度：-10～55℃

 灭火级别：手提式，4A144B

 工作压力：1.2Mpa

本产品属消防产品，需提供国家指定的消防产品质量检测机构出具的合格的产品

形式检验报告。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年08月10 日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年08月 09日