奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-监控系统、广播系统和通信系统劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-监控系统、广播系统和通信系统劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：6个月
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：250000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-监控系统、广播系统和通信系统劳务合作施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年8月17日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年8月15日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-监控系统、广播系统和通信系统劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	施工费单价（元）
	施工费合价（元）
	备注

	102-5
	交通管制经费
	总额
	1
	　
	　
	　

	803-3-1
	紧急电话及广播控制主机
	套
	1
	980
	980 
	甲供材乙方施工

	803-3-2
	对讲广播触屏话机
	套
	1
	890
	890 
	甲供材乙方施工

	803-3-3
	[bookmark: _GoBack]壁挂式IP紧急电话
	套
	2
	890
	1780 
	甲供材乙方施工

	803-4
	广播系统
	　
	　
	　
	　
	　

	804-4-2
	广播功率放大器
	套
	2
	1200
	2400 
	甲供材乙方施工

	803-4-4
	扬声器
	　
	　
	　
	　
	　

	803-4-4-1
	洞口号角扬声器
	套
	2
	320
	640 
	甲供材乙方施工

	803-4-4-2
	隧道内号角扬声器
	套
	4
	640
	2560 
	甲供材乙方施工

	803-4-5
	音频线缆ZR-RVVP2*1.5
	米
	300
	6
	1800 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-1
	400万星光级红外网络
高清球机（含安装支架）
	台
	8.00 
	800
	6400 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-2
	300万像素网络高清半球摄像机
	套
	2.00 
	1600
	3200 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-3
	4米摄像机立柱
	支
	2.00 
	800
	1600 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-4
	摄像机立柱基础
	支
	2.00 
	1200
	2400 
	　

	804-3-1-5
	摄像机设备箱
	套
	7.00 
	350
	2450 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-6
	手孔
	个
	4.00 
	1600
	6400 
	　

	804-3-1-7
	YJV22-0.6/1kV-3x2.5mm2
	米
	300.00 
	6
	1800 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-8
	YJV22-0.6/1kV-3x1.5mm2
	米
	200.00 
	5
	1000 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-9
	4芯铠装单模光缆
	米
	200.00 
	3
	600 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-10
	8芯铠装单模光缆
	米
	400.00 
	4
	1600 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-11
	4路光纤收发器
	对
	3.00 
	320
	960 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-12
	光缆终端盒
	个
	6.00 
	150
	900 
	　

	804-3-1-13
	六类非屏蔽双绞线
	米
	800.00 
	3
	2400 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-14
	以太网信号防雷器
	台
	8.00 
	500
	4000 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-15
	单相电源防雷器
	台
	8.00 
	2000
	16000 
	甲供材乙方施工

	804-3-1-16
	2φ50*3.5mm PVC管
	米
	300.00 
	9
	2700 
	　

	804-3-1-17
	2孔φ30 PVC软管
	延米
	100.00 
	13
	1300 
	　

	804-6-4
	55寸液晶显示屏
	台
	1.00 
	800
	800 
	甲供材乙方施工

	804-7-3
	操作台
	套
	1.00 
	0
	0 
	厂家包工包料

	804-7-4
	活动椅子
	把
	1.00 
	0
	0 
	厂家包工包料

	804-8
	16路网络硬盘录像机
（NVR）（含16块4T磁盘）
	台
	1.00 
	2600
	2600 
	甲供材乙方施工

	804-9-6
	1路高清视频解码器
	台
	1.00 
	2600
	2600 
	甲供材乙方施工

	804-10-2
	可编程控制器
	套
	1
	600
	600 
	甲供材乙方施工

	804-10-3
	车道控制标志（含安装支架）
	套
	2
	600
	1200 
	甲供材乙方施工

	804-10-4
	KVVP-1kV-12×1.5mm2
	米
	300
	9
	2700 
	甲供材乙方施工

	804-10-5
	紧急电话指示标志
	套
	2
	120
	240 
	甲供材乙方施工

	804-11-1
	监控管理服务器
	套
	1
	8000
	8000 
	甲供材乙方施工

	804-11-2
	视频管理工作站
	套
	2
	1680
	3360 
	甲供材乙方施工

	804-11-9
	24口以太网交换机
	台
	1
	3180
	3180 
	甲供材乙方施工

	804-12
	原水浸系统搬迁
	项
	1
	20000
	20000 
	　

	804-13
	原有监控设施搬迁
	项
	1
	20000
	20000 
	　

	805-2-1
	监控管理软件
	套
	1
	5800
	5800 
	厂家包工包料

	805-2-2
	紧急电话及广播控制软件
	套
	1
	6000
	6000 
	厂家包工包料

	807-5-3
	UPS电源(含电池) 10KVA
	套
	1
	4300
	4300 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-1
	低烟无卤阻燃耐火
电线NH-RYJS-2×4
	m
	150
	6
	900 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-2
	低烟无卤阻燃耐火
电线NH-RYJS-2×6
	m
	700
	7
	4900 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-3
	阻燃电缆ZR-YJV-1-3×25+2×16
	m
	400
	8
	3200 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-4
	耐火电缆 NH-YJV-1 5*16
	m
	10
	8
	80 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-5
	耐火电缆 NH-YJV-1 5*10
	m
	10
	8
	80 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-6
	阻燃电缆ZR-YJV-1-5*16
	m
	210
	9
	1890 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-7
	阻燃电缆ZR-YJV-1-5*10
	m
	175
	9
	1575 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-8
	NH-BV耐火电线4mm2
	m
	300
	9
	2700 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-9
	ZR-BV阻燃电线6mm2
	m
	160
	9
	1440 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-10
	ZR-BV阻燃电线4mm2
	m
	630
	8
	5040 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-11
	ZR-BV耐火电线2.5mm2
	m
	180
	8
	1440 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-1-12
	电源线NH-BYJ-2*2.5
	m
	15
	8
	120 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-2-1
	柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*50+2*25
	m
	30
	55
	1650 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-2-2
	阻燃电缆 ZR-YJV-3*95+2*50
	m
	45
	76
	3420 
	甲供材乙方施工

	807-8-1-3-1
	柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*185+2*95
	m
	100
	213
	21300 
	甲供材乙方施工



