## 北二环改扩建工程JS1标中心试验室网路视频监控工程安装监控设备、线缆、监控网路平台对接及办公网络设备等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北二环改扩建工程JS1标中心试验室网路视频监控工程安装监控设备、线缆、监控网路平台对接及办公网络设备等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：7日

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：47000.00元

- 工程范围

主要施工内容为北二环改扩建试验室，对网络及监控有特殊要求，对环境监控设备、办公网络设备等进行搭建安装。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 8 月 24 日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年8月22日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《北二环改扩建工程JS1标中心试验室网路视频监控工程安装监控设备、线缆、监控网路平台对接及办公网络设备等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 400万\全彩4mm半球 | 海康威视 | 400万像素DS-2CD2345DV3-I | 台 | 3.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-2 | 400万\全彩2.8mm半球 | 海康威视 |  | 台 | 22.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-3 | 400万\全彩2.8mm半球 | 海康威视 | 400万像素DS-2CD2345DV3-I | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-4 | 400万\全彩4mm枪机 | 海康威视 | 400万像素DS-2CD2T45DV3-I3 | 台 | 8.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-5 | 400万\全彩2.8mm枪机 | 海康威视 | 400万像素DS-2CD2T45DV3-I3 | 台 | 2.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-6 | 32口交换机 | 海康威视 | DS-3E1552-S | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-7 | 16口交换机 | 海康威视 | DS-3E1516-S(B) | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-8 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16-V3 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-9 | 6类网线 | 汉维 | 6类非屏蔽 | 米 | 1800.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-10 | RVV3*2.5电源线 | 汉维 | RVV*2.5 | 米 | 180.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-11 | 二三插(含底座) | 市售 |  | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 1-12 | 8U机柜挂墙(含机柜排插 | 凯旺 | GZKW-VSR-2000 | 个 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-13 | 42U机柜落地(含机柜排插 | 凯旺 | GZKW-PSR-4000 | 个 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 1-14 | 辅材 | 市售 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1-15 | 监视器(24寸) | 联想 | S2422HV | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、甲施工 |
| 二、办公网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 6类网线 | 汉维 | 6类非屏蔽 | 米 | 2200.00 |  |  | 甲供材、乙施工 |
| 2-2 | 32口交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-3 | 16口交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS-P | 台 | 2.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-4 | 网关 | 锐捷 | RG-NBR6135-E台 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-5 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-6 | 1楼无线WIFI | 锐捷 | RG-RAP2200(F) | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-7 | 2楼无线WIFI | 锐捷 | RG-RAP1200(F) RG-RAP2260(E) | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-8 | 网口面板 | 德力西 |  | 个 | 50.00 |  |  | 甲供材、乙施工、厂家调试 |
| 2-9 | 辅材 | 国优 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2-10 | 8路4T硬盘录像 | 海康威视 |  | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、甲施工 |
| 2-11 | 16口交换机 | 海康威视 |  | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材、甲施工 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |