## 奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：专业分包

1.4计划工期：6个月

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：1540000.00元

- 工程范围

主要施工内容为奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年8 月27 日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年8月25日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 合同数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第500章 隧道 |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 监控量测 |  |  |  |  |  |
| 508-1 | 监控量测 |  |  |  |  |  |
| 508-1-1 | 必测项目 |  |  |  |  |  |
| 508-1-1-1 | 拱顶下沉 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-2 | 洞周收敛 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-3 | 地下水位 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-4 | 地表沉降 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-5 | 地下管线变形 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-6 | 建（构）筑物沉降 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 508-1-1-7 | 建（构）筑物倾斜 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 第800章 机电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 806 | 通风消防系统 |  |  |  |  |  |
| 806-2 | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |
| 806-2-1 | 火灾报警控制器 | 套 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-2 | 火灾报警综合盘 （含手动报警按钮） | 个 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3 | 火灾检测器 |  |  |  |  |  |
| 806-2-3-3 | 点型红外火焰探测器 | 个 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-4 | 隧道内声光报警器 | 个 | 4 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-5 | 隧道外声光报警器 （含避雷器） | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-6 | 火灾报警总线 ZR-RVSP-2×2.5mm2 | 米 | 400 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-7 | 24V电源箱 | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-8 | NH-KVV-2*2.5mm2 | 米 | 150 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-9 | NH-YJV-3*2.5mm2 | 米 | 100 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-10 | 点式感温探测器 | 台 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-2-3-11 | 点式感烟探测器 | 台 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-3 | 消防设施 |  |  |  |  |  |
| 806-3-1 | 干粉灭火器 |  |  |  |  |  |
| 806-3-1-1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 20 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-4 | 消防栓 |  |  |  |  |  |
| 806-4-1 | 隧道内消防栓 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-4-2 | 隧道外消防栓 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-5 | 水泵结合器SQD150 | 组 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6 | 消防用管道 |  |  |  |  |  |
| 806-6-1 | 供水管 |  |  |  |  |  |
| 806-6-1-1 | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |
| 806-6-1-1-1 | φ40mm镀锌钢管 | m | 10 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-1-2 | φ65mm镀锌钢管 | m | 20 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-1-3 | φ150mm镀锌钢管 | m | 360 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-2 | 铸铁管 |  |  |  |  |  |
| 806-6-1-2-1 | 球墨铸铁管DN100 | m | 630 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-2-2 | 球墨铸铁管DN150 | m | 230 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-3 | PE管DN100（牵引法） | m | 60 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-4 | HDPE管DN200 | m | 60 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-1-5 | 不锈钢波纹管DN150 | 个 | 6 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-2 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 806-6-2-1 | 闸阀DN100 | 套 | 5 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-2-2 | 蝶阀DN150 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-2-4 | 泄水阀DN40 | 套 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-2-5 | 排气阀DN25 | 套 | 4 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-6-3 | 阀门井1100*1100 | 个 | 5 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-7 | 泵房及中控室 |  |  |  |  |  |
| 806-7-1 | 装配式泵房及中控室 |  |  |  |  |  |
| 806-7-1-3 | 防雷接地系统 | 套 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-7-1-4 | 防火窗2000*1500 | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-7-1-5 | 钢质防火门 FM甲1223 | 个 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-7-1-6 | 大功率排气扇（配套百叶） | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12 | 消防设施其他混凝土或砌体工程 |  |  |  |  |  |
| 806-12-1 | 管道混凝土支墩及雨水口 |  |  |  |  |  |
| 806-12-1-1 | 管道混凝土支墩 | m3 | 25 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-1-2 | 雨水口 | 个 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3 | 箱泵一体化泵站 筏板基层 |  |  |  |  |  |
| 806-12-3-1 | 场地平整 | m2 | 209 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-2 | 土方开挖 | m3 | 311 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-3 | 回填土方 | m3 | 40 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-4 | C15混凝土垫层 | m3 | 17.22 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-5 | 换填碎石砂垫层 | m3 | 203 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-6 | 筏板基础混凝土 | m3 | 68.4 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-3-7 | 钢筋 | kg | 6977 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-4 | 隧道侧墙新增洞室 |  |  |  |  |  |
| 806-12-4-1 | 凿除混凝土 | m3 | 3.03 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-4-2 | 装饰板凿除 | m2 | 27.36 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-4-3 | 装饰板更换 | m2 | 21.3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-4-4 | C35环框梁混凝土 | m3 | 1.717 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-4-5 | 钢筋 | kg | 2803 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-5 | 隧道更换检修道及排水沟盖板 |  |  |  |  |  |
| 806-12-5-1 | 凿除混凝土 | m3 | 27.42 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-5-2 | 凿除水泥砂浆 | m2 | 155.2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-5-3 | 更换检修道及排水沟盖板C30混凝土 | m3 | 27.42 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-5-4 | 钢筋 | kg | 7599 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-6 | 隧道敞开段侧墙消防 立管开槽 |  |  |  |  |  |
| 806-12-6-1 | 混凝土凿槽 | m3 | 1.587 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-6-2 | 装饰板凿除 | m2 | 7.68 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-6-3 | 装饰板更换 | m2 | 7.68 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-6-4 | 柔性防水套管 | 个 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-7 | 场地硬化及铁艺围栏 |  |  |  |  |  |
| 806-12-7-1 | 场地硬化 | m2 | 1033 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-7-2 | 铁艺围栏 | m | 167 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-12-8 | 迁移灌木及树木扶正 | 总额 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-14 | 消防设备指示标志 | 个 | 7 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-15 | 微型断路器 | 个 | 7 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-16 | 既有设施拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 806-16-1 | 既有灭火器拆除 | 个 | 8 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-16-2 | 隧道装修拆除 | m2 | 50 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-16-3 | 隧道装修恢复 | m2 | 45 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-16-4 | 既有管线迁移 | 米 | 200 |  |  | 乙方包工包料 |
| 806-17 | 物联网控制系统（含消防主泵控制柜、急启动控制柜、巡检控制柜） | 套 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807 | 供配电照明系统 |  |  |  |  |  |
| 807-7 | 照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 807-7-1 | 防水防尘LED灯 | 套 | 4 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-7-5 | 单管LED灯 吸顶式 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-7-6 | 安全出口指示灯 墙壁式 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-7-7 | 消防应急灯（LED光源）墙壁式 | 套 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-7-8 | 隧道消防应急灯（LED光源）墙壁式 | 套 | 11 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-7-9 | 隧道消防应急灯（LED光源） 墙壁式 | 套 | 22 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-8 | 电缆 |  |  |  |  |  |
| 807-8-3 | 通信电缆 |  |  |  |  |  |
| 807-8-3-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  |  |  |
| 807-8-3-1-1 | 低烟无卤阻燃耐火屏蔽双绞电线NH-RYJSP-2×2.5 | m | 10 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-8-3-1-2 | 通信线NH-RVS-2*1.5 | m | 15 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-10 | 桥架、支架 |  |  |  |  |  |
| 807-10-1 | 桥架CT400*100 | m | 55 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11 | 开关插座 |  |  |  |  |  |
| 807-11-1 | 空调插座 | 个 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11-2 | 单联翘班开关 | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11-3 | 双联翘班开关 | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11-4 | 三联翘班开关 | 个 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11-5 | 二三孔插座 | 个 | 7 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-11-6 | 地插座 | 个 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12 | 配管 |  |  |  |  |  |
| 807-12-1 | 镀锌钢管 SC150 | m | 85 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-2 | 镀锌钢管 SC125 | m | 10 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-3 | 镀锌钢管 SC100 | m | 420 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-4 | 镀锌钢管 SC65 | m | 280 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-5 | 镀锌钢管 SC50 | m | 65 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-6 | 镀锌钢管 SC32 | m | 20 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-7 | 镀锌钢管 SC25 | m | 20 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-8 | 镀锌钢管 SC20 | m | 500 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-12-9 | 金属软管 | m | 50 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-13 | 应急照明 |  |  |  |  |  |
| 807-13-1 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-13-2 | 应急照明集中电源 | 台 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-14 | 应用软件系统 |  |  |  |  |  |
| 807-14-1 | 电源监控系统 | 套 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-14-2 | 排水泵控制系统上墙调试 | 套 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-15 | 既有设备拆除及其他 |  |  |  |  |  |
| 807-15-1 | 接地端子箱 | 台 | 1 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-15-2 | 既有配电柜拆卸 | 台 | 3 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-15-3 | 既有水泵控制柜拆卸 | 台 | 2 |  |  | 乙方包工包料 |
| 807-15-4 | 既有电缆、导线拆除 | m | 1000 |  |  | 乙方包工包料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |