奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：专业分包
1.4计划工期：6个月
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：1540000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年8 月27 日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2023年8月25日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程-通风消防系统、消防设施和应急照明等专业工程分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	合同数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	第500章 隧道
	
	　
	　
	　
	　

	508
	监控量测
	　
	　
	　
	　
	　

	508-1
	监控量测
	　
	　
	　
	　
	　

	508-1-1
	必测项目
	　
	　
	　
	　
	　

	508-1-1-1
	拱顶下沉
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-2
	洞周收敛
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-3
	地下水位
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-4
	地表沉降
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-5
	地下管线变形
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-6
	建（构）筑物沉降
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	508-1-1-7
	建（构）筑物倾斜
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	第800章 机电工程
	　
	　
	　
	　
	　

	806
	通风消防系统
	　
	　
	　
	　
	　

	806-2
	火灾报警系统
	　
	　
	　
	　
	　

	806-2-1
	火灾报警控制器
	套
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-2
	火灾报警综合盘
（含手动报警按钮）
	个
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3
	火灾检测器
	　
	　
	　
	　
	　

	806-2-3-3
	点型红外火焰探测器
	个
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-4
	隧道内声光报警器
	个
	4
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-5
	隧道外声光报警器
（含避雷器）
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-6
	火灾报警总线 
ZR-RVSP-2×2.5mm2
	米
	400
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-7
	24V电源箱
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-8
	NH-KVV-2*2.5mm2
	米
	150
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-9
	NH-YJV-3*2.5mm2
	米
	100
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-10
	点式感温探测器
	台
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-2-3-11
	点式感烟探测器
	台
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-3
	消防设施
	　
	　
	　
	　
	　

	806-3-1
	干粉灭火器
	　
	　
	　
	　
	　

	806-3-1-1
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5
	具
	20
	　
	　
	乙方包工包料

	806-4
	消防栓
	　
	　
	　
	　
	　

	806-4-1
	隧道内消防栓
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-4-2
	隧道外消防栓
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-5
	水泵结合器SQD150
	组
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6
	消防用管道
	　
	　
	　
	　
	　

	806-6-1
	供水管
	　
	　
	　
	　
	　

	806-6-1-1
	镀锌钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	806-6-1-1-1
	φ40mm镀锌钢管
	m
	10
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-1-2
	φ65mm镀锌钢管
	m
	20
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-1-3
	φ150mm镀锌钢管
	m
	360
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-2
	铸铁管
	　
	　
	　
	　
	　

	806-6-1-2-1
	球墨铸铁管DN100
	m
	630
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-2-2
	球墨铸铁管DN150
	m
	230
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-3
	PE管DN100（牵引法）
	m
	60
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-4
	HDPE管DN200
	m
	60
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-1-5
	不锈钢波纹管DN150
	个
	6
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-2
	阀门
	　
	　
	　
	　
	　

	806-6-2-1
	闸阀DN100
	套
	5
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-2-2
	蝶阀DN150
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-2-4
	泄水阀DN40
	套
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-2-5
	排气阀DN25
	套
	4
	　
	　
	乙方包工包料

	806-6-3
	阀门井1100*1100
	个
	5
	　
	　
	乙方包工包料

	806-7
	泵房及中控室
	　
	　
	　
	　
	　

	806-7-1
	装配式泵房及中控室
	　
	　
	　
	　
	　

	806-7-1-3
	防雷接地系统
	套
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-7-1-4
	防火窗2000*1500
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-7-1-5
	钢质防火门 FM甲1223
	个
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-7-1-6
	大功率排气扇（配套百叶）
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12
	消防设施其他混凝土或砌体工程
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-1
	管道混凝土支墩及雨水口
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-1-1
	管道混凝土支墩
	m3
	25
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-1-2
	雨水口
	个
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3
	箱泵一体化泵站
筏板基层
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-3-1
	场地平整
	m2
	209
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-2
	土方开挖
	m3
	311
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-3
	回填土方
	m3
	40
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-4
	C15混凝土垫层
	m3
	17.22
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-5
	换填碎石砂垫层
	m3
	203
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-6
	筏板基础混凝土
	m3
	68.4
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-3-7
	钢筋
	kg
	6977
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-4
	隧道侧墙新增洞室
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-4-1
	凿除混凝土
	m3
	3.03
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-4-2
	装饰板凿除
	m2
	27.36
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-4-3
	装饰板更换
	m2
	21.3
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-4-4
	C35环框梁混凝土
	m3
	1.717
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-4-5
	钢筋
	kg
	2803
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-5
	隧道更换检修道及排水沟盖板
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-5-1
	凿除混凝土
	m3
	27.42
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-5-2
	凿除水泥砂浆
	m2
	155.2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-5-3
	更换检修道及排水沟盖板C30混凝土
	m3
	27.42
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-5-4
	钢筋
	kg
	7599
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-6
	隧道敞开段侧墙消防
立管开槽
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-6-1
	混凝土凿槽
	m3
	1.587
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-6-2
	装饰板凿除
	m2
	7.68
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-6-3
	装饰板更换
	m2
	7.68
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-6-4
	柔性防水套管
	个
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-7
	场地硬化及铁艺围栏
	　
	　
	　
	　
	　

	806-12-7-1
	场地硬化
	m2
	1033
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-7-2
	铁艺围栏
	m
	167
	　
	　
	乙方包工包料

	806-12-8
	迁移灌木及树木扶正
	总额
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	806-14
	消防设备指示标志
	个
	7
	　
	　
	乙方包工包料

	806-15
	微型断路器
	个
	7
	　
	　
	乙方包工包料

	806-16
	既有设施拆除及恢复
	　
	　
	　
	　
	　

	806-16-1
	既有灭火器拆除
	个
	8
	　
	　
	乙方包工包料

	806-16-2
	隧道装修拆除
	m2
	50
	　
	　
	乙方包工包料

	806-16-3
	隧道装修恢复
	m2
	45
	　
	　
	乙方包工包料

	806-16-4
	既有管线迁移
	米
	200
	　
	　
	乙方包工包料

	806-17
	物联网控制系统（含消防主泵控制柜、急启动控制柜、巡检控制柜）
	套
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807
	供配电照明系统
	　
	　
	　
	　
	　

	807-7
	照明灯具
	　
	　
	　
	　
	　

	807-7-1
	防水防尘LED灯
	套
	4
	　
	　
	乙方包工包料

	807-7-5
	单管LED灯 吸顶式
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	807-7-6
	安全出口指示灯 
墙壁式
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	807-7-7
	消防应急灯（LED光源）墙壁式
	套
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	807-7-8
	隧道消防应急灯（LED光源）墙壁式
	套
	11
	　
	　
	乙方包工包料

	807-7-9
	隧道消防应急灯（LED光源） 墙壁式
	套
	22
	　
	　
	乙方包工包料

	807-8
	电缆
	　
	　
	　
	　
	　

	807-8-3
	通信电缆
	　
	　
	　
	　
	　

	807-8-3-1
	截面面积35mm2以内
	　
	　
	　
	　
	　

	807-8-3-1-1
	低烟无卤阻燃耐火屏蔽双绞电线NH-RYJSP-2×2.5
	m
	10
	　
	　
	乙方包工包料

	807-8-3-1-2
	通信线NH-RVS-2*1.5
	m
	15
	　
	　
	乙方包工包料

	807-10
	桥架、支架
	　
	　
	　
	　
	　

	807-10-1
	桥架CT400*100
	m
	55
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11
	开关插座
	　
	　
	　
	　
	　

	807-11-1
	空调插座
	个
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11-2
	单联翘班开关
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11-3
	双联翘班开关
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11-4
	三联翘班开关
	个
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11-5
	二三孔插座
	个
	7
	　
	　
	乙方包工包料

	807-11-6
	地插座
	个
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12
	配管
	　
	　
	　
	　
	　

	807-12-1
	镀锌钢管 SC150
	m
	85
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-2
	镀锌钢管 SC125
	m
	10
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-3
	镀锌钢管 SC100
	m
	420
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-4
	镀锌钢管 SC65
	m
	280
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-5
	镀锌钢管 SC50
	m
	65
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-6
	镀锌钢管 SC32
	m
	20
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-7
	镀锌钢管 SC25
	m
	20
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-8
	镀锌钢管 SC20
	m
	500
	　
	　
	乙方包工包料

	807-12-9
	金属软管
	m
	50
	　
	　
	乙方包工包料

	807-13
	应急照明
	　
	　
	　
	　
	　

	807-13-1
	应急照明控制器
	台
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-13-2
	应急照明集中电源
	台
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-14
	应用软件系统
	　
	　
	　
	　
	　

	807-14-1
	电源监控系统
	套
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-14-2
	排水泵控制系统上墙调试
	套
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-15
	既有设备拆除及其他
	　
	　
	　
	　
	　

	807-15-1
	接地端子箱
	台
	1
	　
	　
	乙方包工包料

	807-15-2
	既有配电柜拆卸
	台
	3
	　
	　
	乙方包工包料

	807-15-3
	既有水泵控制柜拆卸
	台
	2
	　
	　
	乙方包工包料

	807-15-4
	既有电缆、导线拆除
	m
	1000
	　
	　
	乙方包工包料

	合计
	　
	　



