奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程电缆、光缆采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	子目号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-3-1-13
	六类非屏蔽双绞线
	远东
	米
	800
	

	803-4-5
	音频线缆ZR-RVVP2*1.5
	远东
	米
	300
	

	804-3-1-7
	YJV22-0.6/1kV-3x2.5mm2
	远东
	米
	300
	

	804-3-1-8
	YJV22-0.6/1kV-3x1.5mm2
	远东
	米
	200 
	

	804-10-4
	KVVP-1kV-12×1.5mm2
	远东
	米
	300
	

	804-3-1-9
	4芯铠装单模光缆
	汉维
	米
	200 
	

	804-3-1-10
	8芯铠装单模光缆
	汉维
	米
	400
	

	807-8-1-1-1
	低烟无卤阻燃耐火
电线NH-RYJS-2×4
	远东
	m
	150
	

	807-8-1-1-2
	低烟无卤阻燃耐火
电线NH-RYJS-2×6
	远东
	m
	700
	

	807-8-1-1-3
	阻燃电缆ZR-YJV-1-3×25+2×16
	远东
	m
	400
	

	807-8-1-1-4
	耐火电缆 NH-YJV-1 5*16
	远东
	m
	10
	

	807-8-1-1-5
	耐火电缆 NH-YJV-1 5*10
	远东
	m
	10
	

	807-8-1-1-6
	阻燃电缆ZR-YJV-1-5*16
	远东
	m
	210
	

	807-8-1-1-7
	阻燃电缆ZR-YJV-1-5*10
	远东
	m
	175
	

	807-8-1-1-8
	NH-BV耐火电线4mm2
	远东
	m
	300
	

	807-8-1-1-9
	ZR-BV阻燃电线6mm2
	远东
	m
	160
	

	807-8-1-1-10
	ZR-BV阻燃电线4mm2
	远东
	m
	630
	

	807-8-1-1-11
	ZR-BV耐火电线2.5mm2
	远东
	m
	180
	

	807-8-1-1-12
	电源线NH-BYJ-2*2.5
	远东
	m
	15
	

	807-8-1-2-1
	柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*50+2*25
	远东
	m
	30
	

	807-8-1-2-2
	阻燃电缆 ZR-YJV-3*95+2*50
	远东
	m
	45
	

	807-8-1-3-1
	柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*185+2*95
	远东
	m
	100
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，响应供应商需同时具备该项目电缆、光缆品牌厂家的承诺函，承诺函格式见附件2。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的附件1响应回执在2023年09月06 日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年09月04日
