中山东环2023年试验室仪器检定服务询价意向征集公告
1．项目基本概况
1.1项目概况、范围：对中山东环试验室一批仪器进行校准/检定服务，仪器清单详见后附。
1.2服务地点：中山东环。
1.3服务期：5天。
1.4最高响应限价：3.7万元。
2．技术需求
2.1服务要求：供应商带回自有场所进行检定/校准或供应商到采购人所在地进行现场检定/校准，依据国家检定规程、校准规范或双方认可的检测方法对采购人计量器具进行校准/检定，并出具符合相关规定的校准/检定证书，供应商带回自有场所或到采购人所在地所产生的交通费用由供应商自行承担。
2.2技术标准：确保仪器检测数据准确可靠，并可溯源至国家计量基准。	
3. 供应商资格条件
3.1信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力
4．响应回执的递交
凡有意参加本次采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年9月7日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
                                              2023年9月4日


响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 中山东环2023年试验室仪器检定服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


附件：
中山东环试验室仪器清单
	序号
	器具名称
	型号规格
	出厂编号
	数量

	1
	数显洛氏硬度计
	THR-150DT
	1461
	1

	2
	数显洛氏硬度计压头
	HRBW 1.5875mm
	3#
	1

	3
	数显洛氏硬度计金刚石洛氏压头
	HRC-3
	210451
	1

	4
	数显洛氏硬度计标准硬度块
	HRC、HRC、HRB
	R234-74、R213-2248、R235-189
	3

	5
	数显洛氏硬度计
	THR-150DT
	1462
	1

	6
	数显洛氏硬度计压头
	HRBW 1.5875mm
	6#
	1

	7
	数显洛氏硬度计金刚石洛氏压头
	HRC-3
	210454
	1

	8
	数显洛氏硬度计标准硬度块
	HRC、HRC、HRA
	R213-1001、R213-2233、R228-389
	3

	9
	钢直尺
	100cm
	[bookmark: _GoBack]/
	1

	10
	数显千分表
	0.001mm
	SYA2206109891/SYA2206109898
	2

	11
	酸式滴定管
	0～10ml
	/
	1

	12
	酸式滴定管
	0～25ml
	/
	1

	13
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	14
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	15
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	16
	砝码
	2000g～1mg
	9687
	1

	17
	钢砧
	GZII
	0040
	1

	18
	钢筋保护层测定仪校准块
	/
	/
	1

	19
	砝码
	5kg-M1
	6221
	1

	20
	砝码
	10kg-M1
	6681
	1

	21
	砝码
	20kg-F2
	7545
	1

	22
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	23
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	065
	1

	24
	负压筛
	0.08mm
	/
	1

	25
	负压筛
	0.045mm
	/
	1

	26
	分析天平
	200g～0.1mg
	4913300
	1

	27
	电动勃氏透气比表面积仪
	FBT-9
	906090
	1

	28
	标准养护室全自动控制系统
	SXFX-100型
	211021
	1

	29
	干湿球温湿度计
	272A
	/
	1

	30
	干湿球温湿度计
	272A
	/
	1

	31
	干湿球温湿度计
	/
	/
	1

	32
	干湿球温湿度计
	/
	/
	1

	33
	干湿球温湿度计
	/
	/
	1

	34
	电子天平
	YP2002
	188142
	1

	35
	电热恒温干燥箱
	101-3A
	39482
	1

	36
	箱式电阻炉
	SX2-2.5-10
	36178
	1

	37
	玻璃温度计
	0-300℃
	/
	1

	38
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	39
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	40
	强制式单卧轴混凝土搅拌机
	SJD-60
	021517
	1

	41
	混凝土标准震动台
	1㎡
	021106
	1

	42
	立式砂浆搅拌机
	15L立式
	2020A14
	1

	43
	电子天平
	YP10002
	217122
	1

	44
	电子天平
	TS15kg/0.5g
	20090593
	1

	45
	电子台秤
	TCS-150
	449704
	1

	46
	混凝土抗压试模
	15*15*15cm
	/
	30

	47
	混凝土抗折试模
	15*15*55cm
	/
	20

	48
	砂浆抗压试模
	7.07*7.07*7.07cm
	/
	10

	49
	抗渗试模
	18.5*17.5*15cm
	/
	6

	50
	弹性模量试模
	15*15*30cm
	/
	10

	51
	抗压弹性模量测定仪
	TM-2
	203934
	1

	52
	钢直尺
	60cm
	/
	1

	53
	水平尺
	60cm
	/
	1

	54
	贯入仪试筒
	/
	/
	1

	55
	坍落度测定仪
	/
	/
	3

	56
	混凝土含气量测定仪
	HC-7L型
	210106
	1

	57
	混凝土贯入阻力测定仪
	ZA-1
	20760
	1

	58
	砂浆稠度测定仪
	SC-145型
	20063
	1

	59
	砂浆凝结时间测定仪
	SN-100
	22261
	1

	60
	砂浆密度仪
	1L
	200671
	1

	61
	砂浆保水性测定仪
	/
	/
	1

	62
	砂浆保水性测定仪
	/
	/
	1

	63
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	64
	密度瓶
	100mL
	/
	2

	65
	滴定设备（碱式滴定管）
	碱式滴定管（搭配棕色）
	/
	1

	66
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	67
	容量简
	1-30L
	/
	7

	68
	标准筛(砂)
	9.5-0.075mm
	/
	8

	69
	标准筛（石)
	90-2.36mm
	/
	12

	70
	标准筛（石)
	90-2.36mm
	/
	12

	71
	电子天平
	TS20kg/0.1g
	21060109
	1

	72
	电子天平
	JY50001(5kg/0.1g)
	209842
	1

	73
	静水力学天平
	JY5001
	271376
	1

	74
	压碎值测定仪（国标）
	/
	/
	1

	75
	细集料压碎指标测定仪
	/
	/
	1

	76
	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	61
	1

	77
	针片状规准仪
	/
	/
	1

	78
	游标卡尺
	0-300mm
	55617
	1

	79
	万能角度尺
	360°
	5-2.17100292
	1

	80
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3A
	39482
	1

	81
	自动数显洛杉矶搁板式磨耗机
	DM-II
	210608
	1

	82
	真空饱和装置
	zk- 270
	/
	1

	83
	砂当量仪
	SD-2
	210995
	1

	84
	玻璃温度计
	0-300℃
	/
	1

	85
	标准砂漏斗
	/
	/
	1

	86
	标准石漏斗
	/
	/
	1

	87
	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	59
	1

	88
	玻璃温度计
	0～30℃
	/
	1

	89
	电子天平
	TS30kg/1g
	21080181
	1

	90
	全自动电液伺服压力试验机
	YAW-300B
	YA211020S
	1

	91
	微机控制电液伺服压力机
	HCT206E
	W2110052
	1

	92
	微机控制电液伺服万能材料试验机
	WAW-300DS
	6WA211025S
	1

	93
	微机控制电液伺服万能材料试验机
	WAW-1000BS
	6WA211028S
	1

	94
	钢筋标距仪
	BL-40
	2021836
	1

	95
	钢筋弯曲试验机
	GW-40S
	210917
	1

	96
	钢直尺
	60cm
	/
	1

	97
	数显游标卡尺
	0-300mm
	8-06.1567-2021.02
	1

	98
	微机控制电液伺服钢绞线（万能）拉力试验机（紧密型）
	GWA-600B
	6GA211024S
	1

	99
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	100
	电子引伸计
	YYU-15/500
	210284
	1

	101
	电子引伸计
	ZES 100-25
	2804
	1

	102
	全自动水泥抗折抗压一体机
	YAW-300D
	YA210946S
	1

	103
	水泥抗压夹具
	40*40mm
	/
	1

	104
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160型
	B-33DB1205
	1

	105
	维卡仪
	0-70mm
	163254
	1

	106
	维卡仪
	0-70mm
	22261
	1

	107
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	/
	1

	108
	雷氏夹
	/
	/
	24

	109
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5型
	03-210726010
	1

	110
	压浆剂高速搅拌机
	SYJ-10
	2109156
	1

	111
	水泥胶砂振实台
	ZS-15
	D-27DB1208
	1

	112
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3型
	22064
	1

	113
	水泥恒温养护箱（抽屉式）
	HBY-64型
	210533
	1

	114
	水泥恒温恒湿标准养护箱
	SHBY-40B
	068
	1

	115
	低温恒温水槽
	THD-0510
	191232
	1

	116
	电子天平
	YP1002(2000g/0.01g)
	203414
	1

	117
	水泥胶砂试模
	40*40*160
	/
	12

	118
	水泥筛0.9mm
	0.9mm
	/
	1

	119
	量水器
	225mL
	/
	1

	120
	电子天平
	YP50001
	015729
	1

	121
	电子秒表
	PC396
	1282061
	1

	122
	沸煮箱
	FZ-31A带防护罩
	/
	1

	123
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	124
	压浆浆液流动度漏斗
	/
	/
	1

	125
	充盈度试验仪
	/
	/
	1

	126
	泌水率、自由膨胀率筒
	/
	/
	2

	127
	玻璃温度计
	0～30℃
	/
	1

	128
	新标准土壤筛
	60-0.075mm
	/
	1

	129
	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	128
	1

	130
	电子天平
	TS20kg/0.1g
	21060110
	1

	131
	电子天平
	YP2002
	88143
	1

	132
	多功能电动击实仪
	JZ-2D型
	211015
	1

	133
	击实筒
	/
	/
	13

	134
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3A
	38312
	1

	135
	数显路面材料强度仪
	CH-127B
	211116
	1

	136
	土壤渗透仪
	TST-55型
	20975
	1

	137
	比重瓶
	50mL
	/
	2

	138
	比重瓶
	100ml
	/
	2

	139
	密度计
	/
	/
	1

	140
	数显液塑限联合测定仪
	LG-100D
	/
	1

	141
	玻璃温度计
	0-300℃
	/
	1

	142
	百分表
	/
	948067/956712/940534/940254/946246/953729/940563/948065/945888
	9

	143
	测力环
	100kN
	21931
	1

	144
	测力环
	7.5kN
	492
	1

	145
	灌砂筒
	φ150mm
	/
	2

	146
	灌砂筒
	φ200mm
	/
	2

	147
	电子天平
	TS30kg/1g
	21060070
	1

	148
	电子天平
	TS30kg/1g
	21080185
	1

	149
	钢直尺
	0-300mm
	/
	1

	150
	钢直尺
	50cm
	/
	1

	151
	三米直尺
	JZC-G2
	/
	1

	152
	三米直尺
	JZC-G2
	/
	1

	153
	楔形塞尺
	(0～15)mm
	/
	1

	154
	楔形塞尺
	(0～15)mm
	/
	1

	155
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	ZH5215
	1

	156
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	ZH1941
	1

	157
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	ZH4746
	1

	158
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	ZH4749
	1

	159
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	ZH5212
	1

	160
	灌砂筒
	φ200mm
	/
	1

	161
	碳化深度测量装置
	/
	230/231/232
	3

	162
	轻型动力触探仪
	FD-100N
	/
	1

	163
	标准贯入设备
	重型
	/
	1

	164
	标准砂标准筛
	0.15mm
	/
	1

	165
	标准砂标准筛
	0.3mm
	/
	1

	166
	标准砂标准筛
	0.6mm
	/
	1

	167
	钢卷尺
	JGW-308-1
	/
	1

	168
	数显温湿度计
	HTC-1
	/
	1

	169
	路面回弹弯沉仪
	5.4M
	/
	4

	170
	百分表
	(0～10)mm
	956744/940623/940413/940585/
	4

	171
	钢筋保护层测定仪
	profometer5+scahog
	58.9759
	1

	172
	连续式路面八轮平整度仪
	LXBP-3A
	/
	1

	173
	重型动力触探仪
	63.5kg
	/
	1



