元下田试验室局部维修改造工程服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：合同签订之日起20天。
1.2询比范围：元下田试验室局部维修改造工程服务。
1.3交货地点：项目所在地。
1.4最高限价：41812.85元
2.技术需求
2.1采购内容：对元下田试验室进行改造，主要工作有立面抹灰层拆除、抹灰面油漆、立面块料拆除等，具体工程量详见报价清单。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有效工商行政管理部门核发的有效期内营业执照；并具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）；具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，近三年（2020年8月1日起至投标截止之日止）承揽过装饰装修工程项目不少于1个。
3.2本次询价采购不接受联合体报价。
[bookmark: _GoBack]3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价采购项目的报价，否则均按废标处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年9月7日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年9月4日


工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	
	
	
	

	
	土工无机结合料3室（319室）

	1
	立面抹灰层拆除
	m2
	9

	2
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	9

	3
	块料踢脚线
	m
	1

	
	水泥混凝土室（112）

	4
	立面块料拆除
	m2
	1

	5
	块料墙面
	m2
	1

	
	压浆材料室（218）

	6
	吊顶天棚
	m2
	1.5

	7
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	
	混凝土试验2室（208）

	8
	吊顶天棚
	m2
	1.5

	
	水泥室（220）

	9
	立面块料拆除
	m2
	11

	10
	块料墙面
	m2
	11

	11
	立面抹灰层拆除
	m2
	5

	12
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	17

	
	水泥留样室（221）

	13
	立面抹灰层拆除
	m2
	3

	14
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	15
	吊顶天棚
	m2
	1.5

	
	水泥养护室（219）

	16
	立面块料拆除
	m2
	1

	17
	块料墙面
	m2
	1

	18
	立面抹灰层拆除
	m2
	8

	19
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	8

	
	材料分析室（322）

	20
	立面抹灰层拆除
	m2
	8

	21
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	8

	
	水泥二室（309）

	22
	立面抹灰层拆除
	m2
	2

	23
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	2

	
	压蒸釜室（310）

	24
	块料踢脚线
	m
	1

	
	高温室（311）

	25
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	10

	26
	吊顶天棚
	m2
	1.5

	
	化学药品室（314）

	27
	块料踢脚线
	m
	1

	
	化学室（312）

	28
	立面抹灰层拆除
	m2
	2.5

	29
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	2.5

	
	化学室（313）

	30
	立面抹灰层拆除
	m2
	2.5

	31
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	2.5

	
	砼干缩室（210）

	32
	块料踢脚线
	m
	1

	
	压浆材料室（218）

	33
	立面抹灰层拆除
	m2
	4

	34
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	4

	
	水泥养护室（219）

	35
	吊顶天棚
	m2
	1.5

	36
	金属油漆
	m2
	1.5

	
	波纹管1室(118)

	37
	门防盗锁锁壳维修
	套
	1

	38
	铝扣板天花加固维修
	工
	1

	
	土工合成材料2室(202)

	39
	立面块料拆除
	m2
	1

	40
	块料墙面
	m2
	1

	
	集料1室（108）

	41
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	35

	42
	立面块料拆除
	m2
	2

	43
	块料墙面
	m2
	2

	44
	地面水泥沙修复、刷地坪漆
	m2
	25.2

	45
	换不锈钢冲孔板
	m
	3

	
	纤维室（212）

	46
	立面块料拆除
	m2
	2

	47
	块料墙面
	m2
	2

	48
	塑料管DN20 PPR给水管
	m
	25

	49
	塑料管DN50废水管
	m
	12

	50
	不锈钢角阀
	个
	1

	51
	钻孔
	个
	1

	
	力学室（113）

	52
	地面水泥沙修复、刷地坪漆
	m2
	68

	53
	安装不锈钢踏步阶梯（800*600*500、50*50不锈钢方管、1.2mm不锈钢花纹板）
	项
	1

	
	松弛室（106）

	54
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	22

	
	桥梁支座力学室（104）

	55
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	6

	56
	地面水泥沙修复、刷地坪漆
	m2
	124.45

	57
	不锈钢架（36mm*36mm*1.0mm方管）
	m
	3.57

	58
	1.0厚不锈钢板
	m
	3.57

	59
	挡水方钢（38mm*25mm方管）
	m
	3.57

	
	土工无机结合料室2（116）

	60
	吊顶天棚
	m2
	1

	61
	块料踢脚线
	m
	1

	
	办公室403
	
	

	62
	铝合金窗框修复
	工
	1

	
	交安2室（317）

	63
	块料踢脚线
	m
	3

	64
	木墙裙拆除
	m2
	4

	65
	其他隔断
	m2
	4

	66
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	8

	67
	塑料管DN50废水管
	m
	2

	
	交安3室（316）

	68
	块料踢脚线
	m
	1

	
	波纹管3室(223)

	69
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	
	土工布制样室（227）

	70
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	
	广佛肇仪器室（302）

	71
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	72
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	m
	12

	73
	成套普通二三插座
	个
	1

	74
	插座底盒(接线盒)
	个
	1

	
	涂料室（224）

	75
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	3

	
	土工合成材料1室（201）
	
	

	76
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	2

	
	集料2室（305）

	77
	木墙裙拆除
	m2
	4

	78
	其他隔断
	m2
	4

	79
	立面抹灰层拆除
	m2
	2

	80
	抹灰面油漆（内墙）
	m2
	10

	81
	塑料管DN50废水管
	m
	2

	82
	拆除摇筛机拆卸后遗留地面和墙上的拉钉
	工
	0.5





响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 元下田试验室局部维修改造工程服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

