## 奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程广播系统、监控系统、防雷器、指示标志、UPS、电缆、光缆等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：奥体立交D匝道隧道消防升级改造工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 子目号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803-3-1 | 紧急电话及广播控制主机 | 得讯 | 套 | 1 |  |
| 803-3-2 | 对讲广播触屏话机 | 得讯 | 套 | 1 |  |
| 803-3-3 | 壁挂式IP紧急电话 | 得讯 | 套 | 2 |  |
| 804-4-2 | 广播功率放大器 | 得讯 | 套 | 2 |  |
| 803-4-4-1 | 洞口号角扬声器 | 得讯 | 套 | 2 |  |
| 803-4-4-2 | 隧道内号角扬声器 | 得讯 | 套 | 4 |  |
| 804-3-1-1 | 400万星光级红外网络 高清球机（含安装支架） | 海康 | 台 | 8 |  |
| 804-3-1-2 | 300万像素网络高清半球摄像机 | 海康 | 套 | 2 |  |
| 804-8 | 16路网络硬盘录像机 （NVR）（含16块4T磁盘） | 海康 | 台 | 1 |  |
| 804-9-6 | 1路高清视频解码器 | 海康 | 台 | 1 |  |
| 804-10-2 | 可编程控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 804-10-3 | 车道控制标志（含安装支架） |  | 套 | 2 |  |
| 804-10-5 | 紧急电话指示标志 |  | 套 | 2 |  |
| 805-2-1 | 监控管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 805-2-2 | 紧急电话及广播控制软件 | 得讯 | 套 | 1 |  |
| 804-11-1 | 监控管理服务器 | 海康 | 套 | 1 |  |
| 804-11-2 | 视频管理工作站 |  | 套 | 2 |  |
| 804-3-1-3 | 4米摄像机立柱 | 定制 | 支 | 2 |  |
| 804-3-1-5 | 摄像机设备箱 | 定制 | 套 | 7 |  |
| 804-3-1-11 | 4路光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |
| 804-3-1-14 | 以太网信号防雷器 | 都信 | 台 | 8 |  |
| 804-3-1-15 | 单相电源防雷器 | 都信 | 台 | 8 |  |
| 804-6-4 | 55寸液晶显示屏 |  | 台 | 1 |  |
| 804-7-3 | 操作台 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 804-7-4 | 活动椅子 | 定制 | 把 | 1 |  |
| 804-11-9 | 24口以太网交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 807-5-3 | UPS电源(含电池) 10KVA | 柏克 | 套 | 1 |  |
| 804-3-1-13 | 六类非屏蔽双绞线 | 远东 | 米 | 800 |  |
| 803-4-5 | 音频线缆ZR-RVVP2*1.5 | 远东 | 米 | 300 |  |
| 804-3-1-7 | YJV22-0.6/1kV-3x2.5mm2 | 远东 | 米 | 300 |  |
| 804-3-1-8 | YJV22-0.6/1kV-3x1.5mm2 | 远东 | 米 | 200 |  |
| 804-10-4 | KVVP-1kV-12×1.5mm2 | 远东 | 米 | 300 |  |
| 804-3-1-9 | 4芯铠装单模光缆 | 汉维 | 米 | 200 |  |
| 804-3-1-10 | 8芯铠装单模光缆 | 汉维 | 米 | 400 |  |
| 807-8-1-1-1 | 低烟无卤阻燃耐火 电线NH-RYJS-2×4 | 远东 | m | 150 |  |
| 807-8-1-1-2 | 低烟无卤阻燃耐火 电线NH-RYJS-2×6 | 远东 | m | 700 |  |
| 807-8-1-1-3 | 阻燃电缆ZR-YJV-1-3×25+2×16 | 远东 | m | 400 |  |
| 807-8-1-1-4 | 耐火电缆 NH-YJV-1 5*16 | 远东 | m | 10 |  |
| 807-8-1-1-5 | 耐火电缆 NH-YJV-1 5*10 | 远东 | m | 10 |  |
| 807-8-1-1-6 | 阻燃电缆ZR-YJV-1-5*16 | 远东 | m | 210 |  |
| 807-8-1-1-7 | 阻燃电缆ZR-YJV-1-5*10 | 远东 | m | 175 |  |
| 807-8-1-1-8 | NH-BV耐火电线4mm2 | 远东 | m | 300 |  |
| 807-8-1-1-9 | ZR-BV阻燃电线6mm2 | 远东 | m | 160 |  |
| 807-8-1-1-10 | ZR-BV阻燃电线4mm2 | 远东 | m | 630 |  |
| 807-8-1-1-11 | ZR-BV耐火电线2.5mm2 | 远东 | m | 180 |  |
| 807-8-1-1-12 | 电源线NH-BYJ-2*2.5 | 远东 | m | 15 |  |
| 807-8-1-2-1 | 柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*50+2*25 | 远东 | m | 30 |  |
| 807-8-1-2-2 | 阻燃电缆 ZR-YJV-3*95+2*50 | 远东 | m | 45 |  |
| 807-8-1-3-1 | 柔性矿物绝缘电缆BBTRZ 3*185+2*95 | 远东 | m | 100 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

（2）控制价：501012.5元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，响应供应商需具备该项目清单标明品牌厂家的承诺函，承诺函格式见附件2。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的附件1响应回执在2023年09月07 日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年09月 05日