广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段空调采购安装工程项目意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段空调采购安装工程项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	[bookmark: _GoBack]材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-8-1-5-5
	壁挂式冷暖分体空调机（1匹）
	格力
	套
	8
	1匹冷暖挂机、2级能效及以上

	409-2-8-1-5-6
	壁挂式冷暖分体空调机（1.5匹）
	格力
	套
	13
	1.5匹冷暖挂机、2级能效及以上

	409-2-8-1-5-7
	壁挂式冷暖分体空调机（2匹）
	格力
	套
	23
	2匹冷暖挂机、2级能效及以上

	409-2-8-1-5-3
	立柜式冷暖分体空调机（3匹）
	格力
	套
	2
	3匹冷暖柜机、2级能效及以上

	409-2-8-1-5-4
	立柜式单冷分体空调机（5匹）
	格力
	套
	11
	5匹冷暖柜机、3级能效及以上

	409-2-8-1-4-66
	空调铜管（米） 1.5-2P
	定制
	米
	54
	

	409-2-8-1-4-67
	空调铜管（米） 3P
	定制
	米
	4
	

	409-2-8-1-4-68
	空调铜管（米） 5P
	定制
	米
	18
	

	409-2-8-1-4-75
	空调不锈钢支架 1-2P
	定制
	个
	44
	

	409-2-8-1-4-76
	空调不锈钢支架 3P
	定制
	个
	2
	

	409-2-8-1-4-77
	空调不锈钢支架 5P及5P以上
	定制
	个
	11
	

	409-2-8-1-3-15
	空调单拆 1P-2P分体
	
	台
	40
	

	409-2-8-1-3-16
	空调单拆 3P分体
	
	台
	1
	

	409-2-8-1-3-19
	空调单拆 5P柜
	
	台
	5
	

	409-2-8-1-4-78
	空调搬机费
	
	台
	46
	

	409-2-8-1-4-40
	空调排水管 软管
	
	米
	5
	

	409-2-8-1-4-36
	空调电源线
	
	米
	50
	

	409-2-4-1-2-15
	2P空气开关
	
	个
	23
	

	409-2-4-1-2-17
	3P空气开关
	
	个
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、旧机内外机拆除、旧机运输至指定地方(含2套防盗网拆除及部份天花拆除）、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：327163.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 9 月8日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年09月06日
