## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段空调采购安装工程项目意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段空调采购安装工程项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-8-1-5-5 | 壁挂式冷暖分体空调机（1匹） | 格力 | 套 | 8 | 1匹冷暖挂机、2级能效及以上 |
| 409-2-8-1-5-6 | 壁挂式冷暖分体空调机（1.5匹） | 格力 | 套 | 13 | 1.5匹冷暖挂机、2级能效及以上 |
| 409-2-8-1-5-7 | 壁挂式冷暖分体空调机（2匹） | 格力 | 套 | 23 | 2匹冷暖挂机、2级能效及以上 |
| 409-2-8-1-5-3 | 立柜式冷暖分体空调机（3匹） | 格力 | 套 | 2 | 3匹冷暖柜机、2级能效及以上 |
| 409-2-8-1-5-4 | 立柜式单冷分体空调机（5匹） | 格力 | 套 | 11 | 5匹冷暖柜机、3级能效及以上 |
| 409-2-8-1-4-66 | 空调铜管（米） 1.5-2P | 定制 | 米 | 54 |  |
| 409-2-8-1-4-67 | 空调铜管（米） 3P | 定制 | 米 | 4 |  |
| 409-2-8-1-4-68 | 空调铜管（米） 5P | 定制 | 米 | 18 |  |
| 409-2-8-1-4-75 | 空调不锈钢支架 1-2P | 定制 | 个 | 44 |  |
| 409-2-8-1-4-76 | 空调不锈钢支架 3P | 定制 | 个 | 2 |  |
| 409-2-8-1-4-77 | 空调不锈钢支架 5P及5P以上 | 定制 | 个 | 11 |  |
| 409-2-8-1-3-15 | 空调单拆 1P-2P分体 |  | 台 | 40 |  |
| 409-2-8-1-3-16 | 空调单拆 3P分体 |  | 台 | 1 |  |
| 409-2-8-1-3-19 | 空调单拆 5P柜 |  | 台 | 5 |  |
| 409-2-8-1-4-78 | 空调搬机费 |  | 台 | 46 |  |
| 409-2-8-1-4-40 | 空调排水管 软管 |  | 米 | 5 |  |
| 409-2-8-1-4-36 | 空调电源线 |  | 米 | 50 |  |
| 409-2-4-1-2-15 | 2P空气开关 |  | 个 | 23 |  |
| 409-2-4-1-2-17 | 3P空气开关 |  | 个 | 10 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、旧机内外机拆除、旧机运输至指定地方(含2套防盗网拆除及部份天花拆除）、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：327163.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 9 月8日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年09月06日