## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程五金材料采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB交流接触器 | ABB | 个 | 4 | A30-30-10 |
| 2 | LED灯片 | 市售 | 个 | 300 | 50W |
| 3 | PE线管 | 市售 | 米 | 300 | 1寸 |
| 4 | PVC供水管内牙弯头 | 联塑 | 个 | 30 | 4分 |
| 5 | PVC线槽 | 联塑 | 条 | 20 | 4分 |
| 6 | PVC线槽 | 联塑 | 条 | 10 | 2分 |
| 7 | PVC线管 | 联塑 | 条 | 200 | 6分 |
| 8 | PVC线管 | 联塑 | 条 | 40 | 4分 |
| 9 | PVC线管弯头 | 联塑 | 个 | 20 | 6分 |
| 10 | PVC线管直通 | 联塑 | 个 | 50 | 6分 |
| 11 | PVC线管直通 | 联塑 | 个 | 50 | 1寸 |
| 12 | 百兆交换机（铁盒） | TP-LINK | 个 | 20 | 5口 |
| 13 | 波纹管 | 联塑 | 米 | 200 | 1寸 |
| 14 | 不锈钢管箍 | 市售 | 个 | 40 | 6寸 |
| 15 | 12V电源 | 市售 | 个 | 250 | 12V2A |
| 16 | 5V电源 | 市售 | 个 | 250 | 5V2A |
| 17 | 9V电源 | 市售 | 个 | 100 | 9V2A |
| 18 | 带胶手套 | 市售 | 包 | 100 |  |
| 19 | 带线浮球 | 市售 | 个 | 20 | 3米 |
| 31 | 光跳纤 | 市售 | 条 | 50 |  |
| 32 | 光纤熔接盒 | 市售 | 个 | 10 | 12芯 |
| 33 | 光纤熔接盒 | 市售 | 个 | 40 | 48芯 |
| 34 | 光纤终端盒（铁盒） | 市售 | 个 | 10 | 4芯 |
| 35 | 光诱导标 | 市售 | 个 | 50 | 24V |
| 36 | 护套线 | 市售 | 米 | 150 | 3*2.5mm² |
| 37 | 护套线 | 市售 | 米 | 150 | 2*0.5mm² |
| 46 | 九针头转换接头 | 市售 | 个 | 10 |  |
| 47 | 开关电源 | 市售 | 个 | 20 | 12V4.2A |
| 48 | 开关电源 | 市售 | 个 | 50 | 6V5A |
| 49 | 开关电源 | 市售 | 个 | 10 | 24V转5V |
| 50 | 开孔器 | 市售 | 个 | 5 | 18mm |
| 51 | 空气开关 | 市售 | 个 | 25 | 2P16A |
| 52 | 空气开关 | 市售 | 个 | 30 | 3P40A |
| 53 | 空气开关 | 市售 | 个 | 15 | 2P32A |
| 54 | 空气开关 | 市售 | 个 | 10 | 3P80A |
| 55 | 空气开关 | 市售 | 个 | 5 | 1P10A |
| 56 | 空气开关 | 市售 | 个 | 10 | 3P63A |
| 57 | 拉爆螺丝 | 市售 | 支 | 80 | 10*80mm |
| 58 | 漏电开关 | 市售 | 个 | 10 | 2P32A |
| 59 | 漏电开关 | 市售 | 个 | 10 | 2P25A |
| 60 | 漏电开关 | 市售 | 个 | 10 | 2P6A |
| 61 | 螺杆 | 市售 | 条 | 10 | 12*1000mm |
| 62 | 螺丝 | 市售 | 套 | 10 | 18*80mm |
| 63 | 铝合金梯 | 市售 | 张 | 1 | 7级 |
| 64 | 铝直通 | 市售 | 个 | 20 | 50mm² |
| 65 | 铝直通 | 市售 | 个 | 20 | 35mm² |
| 66 | 铝直通 | 市售 | 个 | 10 | 25mm² |
| 67 | 铝直通 | 市售 | 个 | 20 | 10mm² |
| 68 | 毛巾 | 市售 | 条 | 40 |  |
| 69 | 面板二三插 | 市售 | 个 | 8 | 10A |
| 70 | 面板三插 | 市售 | 个 | 8 | 10A |
| 71 | 尼龙绳 | 市售 | 米 | 15 | 8mm |
| 72 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 20 | 5*350mm |
| 73 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 10 | 8*800mm |
| 74 | 排插 | 公牛 | 个 | 25 | 10A |
| 75 | 排插 | 公牛 | 个 | 5 | 6位 |
| 76 | 配电箱 | 市售 | 个 | 8 | 13位 |
| 77 | 膨胀螺丝 | 市售 | 支 | 50 | 8*90 |
| 78 | 人字施工牌 | 市售 | 个 | 8 | 塑胶 |
| 79 | 熔断丝 | 市售 | 盒 | 5 | 10*38 6A |
| 80 | 三插头 | 市售 | 个 | 10 | 16A |
| 81 | 杀虫剂 | 市售 | 瓶 | 40 | 600ml |
| 82 | 蛇皮管 | 联塑 | 箱 | 5 |  |
| 83 | 生料带 | 市售 | 个 | 10 |  |
| 84 | 时控开关 | 市售 | 个 | 50 | 220V |
| 85 | 拾音器 | 市售 | 个 | 15 |  |
| 86 | 手喷漆 | 市售 | 瓶 | 2 |  |
| 87 | 水管剪 | 市售 | 把 | 2 |  |
| 88 | 水晶头 | 市售 | 盒 | 6 | 6类 |
| 89 | 铁管码 | 市售 | 盒 | 8 | 6分 |
| 90 | 铁线 | 市售 | 卷 | 8 | 22# |
| 91 | 铜芯线 | 市售 | 米 | 200 | 1.5mm² |
| 92 | 铜直通 | 市售 | 个 | 10 | 10平方 |
| 93 | 铜直通 | 市售 | 个 | 10 | 25平方 |
| 94 | 万能转换开关 | 市售 | 个 | 4 | 20-160A |
| 95 | 网线 | 粤讯 | 箱 | 10 | 5类 |
| 96 | 无水酒精 | 市售 | 瓶 | 18 | 500ml |
| 97 | 橡胶手套 | 市售 | 包 | 8 | 大号 |
| 98 | 扬声器 | 市售 | 个 | 6 | 240*220 |
| 99 | 有机玻璃 | 市售 | 片 | 6 | 98.8cm*70cm*5 |
| 100 | 自攻螺丝 | 市售 | 盒 | 6 |  |
| 101 | 电源 | 市售 | 个 | 200 | 12V50A |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：164508.75元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月09日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月08日