广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程五金材料采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	ABB交流接触器
	ABB
	个
	4
	A30-30-10

	2
	LED灯片
	市售
	个
	300
	50W

	3
	PE线管
	市售
	米
	300
	1寸

	4
	PVC供水管内牙弯头
	联塑
	个
	30
	4分

	5
	PVC线槽
	联塑
	条
	20
	4分

	6
	PVC线槽
	联塑
	条
	10
	2分

	7
	PVC线管
	联塑
	条
	200
	6分

	8
	PVC线管
	联塑
	条
	40
	4分

	9
	PVC线管弯头
	联塑
	个
	20
	6分

	10
	PVC线管直通
	联塑
	个
	50
	6分

	11
	PVC线管直通
	联塑
	个
	50
	1寸

	12
	百兆交换机（铁盒）
	TP-LINK 
	个
	20
	5口

	13
	波纹管
	联塑
	米
	200
	1寸

	14
	不锈钢管箍
	市售
	个
	40
	6寸

	15
	12V电源
	市售
	个
	250
	12V2A

	16
	5V电源
	市售
	个
	250
	5V2A

	17
	9V电源
	市售
	个
	100
	9V2A

	18
	带胶手套
	市售
	包
	100
	

	19
	带线浮球
	市售
	个
	20
	3米

	31
	光跳纤
	市售
	条
	50
	

	32
	光纤熔接盒
	市售
	个
	10
	12芯

	33
	光纤熔接盒
	市售
	个
	40
	48芯

	34
	光纤终端盒（铁盒）
	市售
	个
	10
	4芯

	35
	光诱导标
	市售
	个
	50
	24V

	36
	护套线
	市售
	米
	150
	3*2.5mm²

	37
	护套线
	市售
	米
	150
	2*0.5mm²

	46
	九针头转换接头
	市售
	个
	10
	

	47
	开关电源
	市售
	个
	20
	12V4.2A

	48
	开关电源
	市售
	个
	50
	6V5A

	49
	开关电源
	市售
	个
	10
	24V转5V

	50
	开孔器
	市售
	个
	5
	18mm

	51
	空气开关
	市售
	个
	25
	2P16A

	52
	空气开关
	市售
	个
	30
	3P40A

	53
	空气开关
	市售
	个
	15
	2P32A

	54
	空气开关
	市售
	个
	10
	3P80A

	55
	空气开关
	市售
	个
	5
	1P10A

	56
	空气开关
	市售
	个
	10
	3P63A

	57
	拉爆螺丝
	市售
	支
	80
	10*80mm

	58
	漏电开关
	市售
	个
	10
	2P32A

	59
	漏电开关
	市售
	个
	10
	2P25A

	60
	漏电开关
	市售
	个
	10
	2P6A

	61
	螺杆
	市售
	条
	10
	12*1000mm

	62
	螺丝
	市售
	套
	10
	18*80mm

	63
	铝合金梯
	市售
	张
	1
	7级

	64
	铝直通
	市售
	个
	20
	50mm²

	65
	铝直通
	市售
	个
	20
	35mm²

	66
	铝直通
	市售
	个
	10
	25mm²

	67
	铝直通
	市售
	个
	20
	10mm²

	68
	毛巾
	市售
	条
	40
	

	69
	面板二三插
	市售
	个
	8
	10A

	70
	面板三插
	市售
	个
	8
	10A

	71
	尼龙绳
	市售
	米
	15
	8mm

	72
	尼龙扎带
	市售
	包
	20
	5*350mm

	73
	尼龙扎带
	市售
	包
	10
	8*800mm

	74
	排插
	公牛
	个
	25
	10A

	75
	排插
	公牛
	个
	5
	6位

	76
	配电箱
	市售
	个
	8
	13位

	77
	膨胀螺丝
	市售
	支
	50
	8*90

	78
	人字施工牌
	市售
	个
	8
	塑胶

	79
	熔断丝
	市售
	盒
	5
	10*38 6A

	80
	三插头
	市售
	个
	10
	16A

	81
	杀虫剂
	市售
	瓶
	40
	600ml

	82
	蛇皮管
	联塑
	箱
	5
	

	83
	生料带
	市售
	个
	10
	

	84
	时控开关
	市售
	个
	50
	220V

	85
	拾音器
	市售
	个
	15
	

	86
	手喷漆
	市售
	瓶
	2
	

	87
	水管剪
	市售
	把
	2
	

	88
	水晶头
	市售
	盒
	6
	6类

	89
	铁管码
	市售
	盒
	8
	6分

	90
	铁线
	市售
	卷
	8
	22#

	91
	铜芯线
	市售
	米
	200
	1.5mm²

	92
	铜直通
	市售
	个
	10
	10平方

	93
	铜直通
	市售
	个
	10
	25平方

	94
	万能转换开关
	市售
	个
	4
	20-160A

	95
	网线
	粤讯
	箱
	10
	5类

	96
	无水酒精
	市售
	瓶
	18
	500ml

	97
	橡胶手套
	市售
	包
	8
	大号

	98
	扬声器
	市售
	个
	6
	240*220

	99
	有机玻璃
	市售
	片
	6
	98.8cm*70cm*5

	100
	自攻螺丝
	市售
	盒
	6
	

	101
	电源
	市售
	个
	200
	12V50A


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：164508.75元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月09日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月08日
