## 广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：90天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：690000.00元

- 工程范围

主要施工内容为增天高速管理处工地视频监控系统工程、包括监控设备安装、监控室设备安装等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月10日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月8日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 对应的技术规范参数或者技术规范页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 | 项目部及三集中场地设备 |  |  |  |  |
| 1-1B | 红外摄像机 | 台 | 6 |  |  |
| 1-2B | 摄像机（含音柱） | 台 | 6 |  |  |
| 1-5B | 半球型摄像机（项目部会议室） | 台 | 28 | 不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 | 甲供货，乙施工 |
| 1-6B | 红外高清球机（项目部） | 台 | 6 |  |  |
| 1-7B | 半球型摄像机（其他试验室） | 台 | 42 | 不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 |  |
| 1-8B | 半球型摄像机（水泥试验室） | 台 | 7 | 不低于200万像素，带红外、带温湿度监测 | 甲供货，乙施工 |
| 1-9B | 红外摄像机 | 台 | 6 |  |  |
| 1-10B | 红外高清球机（钢筋场、拌合站） | 台 | 24 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 | 甲供货，乙施工 |
| 1-11B | 光纤收发器 | 对 | 18 | 1路网口1路光口 | 甲供货，乙施工 |
| 1-13B | 16路硬盘录像机 | 台 | 19 | 视频输出接口: VGA HDMI，压缩格式: Smart265，36T硬盘，支持 GB28181 设备接入 | 甲供货，乙施工 |
| 1-14 | 8芯光缆 | 米 | 7200 | GYTA 8B1 | 甲供货，乙施工 |
| 1-15 | 电缆（YJV3×1.5mm2） | 米 | 5750 | RVV3*1.5mm2 | 甲供货，乙施工 |
| 1-16 | PVC线管 | 米 | 4670 | D20 | 甲供货，乙施工 |
| 1-17 | 网线 | 米 | 6200 | UTP-5 超5类 | 甲供货，乙施工 |
| 1-18B | 汇聚交换机 | 台 | 19 | 16口全千兆网络交换机，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。 | 甲供货，乙施工 |
| 1-19B | 机柜 | 台 | 18 | 19U机柜，1200*600*600，冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理；玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁；采用网孔钢板时，应相应配置防尘网；可拆卸式后门，方便安装、检修等操作；含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等；带刻度标识；机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好； | 甲供货，乙施工 |
| 1-20B | 路由器 | 台 | 19 | 8个千兆网口、适用频段 2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz、工作温度 0℃～40℃、防火墙：支持防火墙 | 甲供货，乙施工 |
| 1-22B | 电源防雷器 | 套 | 36 | 额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA； | 甲供货，乙施工 |
| 1-23B | 网络防雷器 | 套 | 36 | 最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。 | 甲供货，乙施工 |
| 1-24B | 自动重合闸漏电保护开关 | 个 | 36 | 220v，10A，过欠压保护，漏电保护，过载保护，自动复位 | 甲供货，乙施工 |
| 第200章 | 梁场监控设备 |  |  |  |  |
| 2-1B | 红外高清球机 | 台 | 4 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 | 甲供货，乙施工 |
| 2-4 | 电缆（YJV3×1.5mm2） | 米 | 400 |  |  |
| 2-5 | PVC线管 | 米 | 400 |  |  |
| 2-6B | 电源防雷器 | 套 | 4 | 额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA； | 甲供货，乙施工 |
| 2-7B | 网络防雷器 | 套 | 4 | 最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。 | 甲供货，乙施工 |
| 2-8B | 自动重合闸漏电保护开关 | 个 | 4 | 220v，10A，过欠压保护，漏电保护，过载保护，自动复位 | 甲供货，乙施工 |
| 第300章 | 重点施工场地监控设备 |  |  |  |  |
| 3-1B | 红外高清球机（压浆施工现场） | 台 | 2 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-2B | 红外高清球机（大跨径50m以上桥梁施工现场） | 台 | 6 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-3B | 红外高清球机（其他桥梁施工现场） | 台 | 27 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-4B | 红外高清球机（梁板架设施工现场） | 台 | 12 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-5B | 红外高清球机（隧道洞口） | 台 | 3 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-6B | 防爆摄像机 | 台 | 6 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-7B | 红外高清球机（隧道钢架加工场） | 台 | 3 |  |  |
| 3-8B | 红外高清球机（隧道二衬浇筑点） | 台 | 6 | 不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议 （支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E) E系列200万4寸23倍红外网络球机） | 甲供货，乙施工 |
| 3-9B | 光纤收发器 | 对 | 18 |  |  |
| 3-10B | 机柜 | 台 | 3 |  |  |
| 3-11B | 汇聚交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 3-13 | 8芯光缆 | 米 | 4600 |  |  |
| 3-17 | 电缆（YJV3×1.5mm2） | 米 | 6500 | RVV3*1.5mm2 | 甲供货，乙施工 |
| 3-18 | PVC线管 | 米 | 6500 |  |  |
| 3-19B | 电源防雷器 | 套 | 65 |  |  |
| 3-20B | 网络防雷器 | 套 | 65 |  |  |
| 3-21B | 自动重合闸漏电保护开关 | 个 | 65 |  |  |
| 3-22B | 太阳能供电设备 | 套 | 10 |  |  |
| 第400章 | 重点施工场地监控设备流量费用 |  |  |  |  |
| 4-1 | 4G流量卡 | 套 | 24 | 移动物联网卡700G。1年 | 厂家全包 |
| 第500章 | 管理中心设备 |  |  |  |  |
| 5-1B | 视频管理服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 5-2B | 流媒体服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 5-3B | 平台软件 | 套 | 1 | 增天监控软件平台 | 厂家全包 |
| 5-4B | 企业防火墙 | 台 | 1 | 性能参数：网络层吞吐里：6G，应用层吞吐里：2G，防病毒吞吐量：800M，IPS吞吐量：500M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：180万，HTTP新建连接数：6万，IPSec最大隧道数：1000，IPSecVPN吞吐量：160M· 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容里：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千北光口SFP。 | 甲供货，乙安装，厂家调试 |
| 5-5 | 互联网线路 | 项 | 1 | 移动200M，7个月 | 厂家全包 |
| 5-6B | 设备机柜（2000×800×1100mm） | 个 | 1 | 42U 高2米*宽0.8米*深1.1米； 冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理；玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁；采用网孔钢板时，应相应配置防尘网；可拆卸式后门，方便安装、检修等操作；含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等；带刻度标识；机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好；未详尽之处详见《高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列》等规范（GB/T 3047.2-92） | 甲供货，乙安装 |
| 5-7B | UPS | 套 | 1 | 10KVA ，单进单出，12V电池，后备时间1小时；配置电池箱 | 厂家全包 |
| 5-8B | 128路NVR硬盘录像机 | 台 | 2 | 可同时接入128路1080P高清视频；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出，最高分辨率不小于1920×1080；录像回放：8路1080P或16路720P或16路D1；，硬盘数量按接入视频数配置；按2Mb/s码流存储，存储时间不少于30天；以太网接口：至少2个RJ45 100/1000Mbps自适应，可以通过交换机与PC机相连，支持远程调拨、查询服务等；串口：1个RS232/422/485串口；可外接报警输入输出模块；录像方式：自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像等方式；电源：AC100V~230V；工作温度：0~50℃；工作湿度：10%~90%；符合Q/CYJTJT001-2013标准 | 甲供货，乙安装 |
| 5-9B | 6T高容量硬盘 | 块 | 32 | 硬盘接口：SATA；采用5400rpm SATA监控级硬盘；每块硬盘6T | 甲供货，乙安装 |
| 5-10B | 三层交换机 | 台 | 1 | 三层交换机；提供不少于24个10/100/1000MBase-TX 以太网端口；支持扩展至少4个100/1000SFP、4个千兆SFP端口；包转发率168Mpps；交换容量598Gbps；支持多种路由包含静态路由、路由策略等；支持4K个VLAN；支持MPLS L3VPN | 甲供货，乙安装 |
| 5-11B | 机房配电箱 | 套 | 1 | 定做，含开关、接线排等 | 甲供货，乙安装 |
| 第600章 |  |  |  |  |  |
| 6-4B | 控制柜台 | 个 | 1 | 定制，长1500mm*宽750mm~800mm | 厂家全包 |
| 6-5B | 普通工作站 | 套 | 1 | 台式机，23.8英寸显示器 标配:i5 8G 1TB+256 2G | 甲供货，乙安装，厂家调试 |
| 6-6 | 防静电地板 | m2 | 25 | 600*600*30mm | 厂家全包 |
| 6-8 | 设备取电改造及所有设备安装辅材 所有设备取电线缆（单芯铜线，BV-10） | 米 | 500 |  | 甲供货，乙施工 |
| 新增1 | ZR-BVV-500-3*6mm2 | 米 | 50 |  |  |
| 新增2 | 配电箱 | 个 | 1 | 含防雷器、空气开关等落地装。（宽厚高400*300*600左右） | 甲供货，乙施工 |
| 新增3 | 监控室广告牌及封窗 | 项 | 1 |  | 厂家全包 |
| 新增4 | 电缆（YJV4×10mm2） | 米 | 500 | YJV 0.6/1KV 4*10mm²用于监控大厅内的设备使用，主要是服务器等 | 甲供货，乙施工 |
| 新增5 | 6米八角立柱（含悬臂） |  | 14 |  | 甲供，乙方施工及吊装 |
| 新增6 | 6米八角立柱（不含悬臂） |  | 16 |  | 甲供，乙方施工及吊装 |