广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段供电设备及物联网卡采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 远程控制系统主机 |  | 台 | 13 | MODEL:YKZN-202304C 工作电压：AC220 输出:八路无源开关 单路最大电压:直流30v/交流250v单路最大电流:10A 单路最大功率:直流300W/交流2000W |
| 新增 | 485数据电表驱动器 |  | 台 | 13 | 三相电表380v IFCX设备驱动器 支持地址：00万能地址 工作电压：5V |
| 409-2-8-10-5-9 | 中国移动物联卡 36G 一年流量 |  | 张 | 65 |  |
| 409-2-4-1-1-3-7 | 三相数字式多功能测控电表 |  | 台 | 13 | 型号：AC3X220/380V 20(80)A 400 imp/KWh MODBUS-RTU RS485通讯 脉冲宽度：80ms±20ms: 光耦隔离，集电极开路输出。正常工作温度： -10℃﹢45℃ 尺寸：126*91*74（mm) |
| 409-2-7-8-4-86 | 电磁炉电流互感器 |  | 只 | 39 | LNKCT系列：KCT38mm 工作频率：50~60Hz 额定输入：200A 额定输出：5A 精度：0.5级 负荷：1KV |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：239997.03元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月11日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月09日