广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程电容补偿柜维修采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	补偿柜电容
	ABB
	个
	6
	CLMD43/15KVAR 
480V 50HZ

	
	电容切换补偿器
	ABB
	个
	6
	UA30-30-10 RA
20-230/230-240V

	
	电抗器
	正泰
	个
	18
	XD1-15/0.4

	
	保险座
	ABB
	个
	6
	XLP 00-A60/60-3BC-A

	
	功率因数控制器
	ABB
	个
	1
	RVC-12

	409-2-4-5-2-1-2
	电线1.5m2
	
	套
	100
	BVR 1.5mm2

	409-2-4-5-2-1-5
	电线 6m2
	
	套
	100
	BVR 6mm2


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：28326.86元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月12日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月10日
