## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程电容补偿柜维修采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 补偿柜电容 | ABB | 个 | 6 | CLMD43/15KVAR 480V 50HZ |
|  | 电容切换补偿器 | ABB | 个 | 6 | UA30-30-10 RA 20-230/230-240V |
|  | 电抗器 | 正泰 | 个 | 18 | XD1-15/0.4 |
|  | 保险座 | ABB | 个 | 6 | XLP 00-A60/60-3BC-A |
|  | 功率因数控制器 | ABB | 个 | 1 | RVC-12 |
| 409-2-4-5-2-1-2 | 电线1.5m2 |  | 套 | 100 | BVR 1.5mm2 |
| 409-2-4-5-2-1-5 | 电线 6m2 |  | 套 | 100 | BVR 6mm2 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：28326.86元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月12日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月10日