## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：20天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：220000.00元

- 工程范围

主要施工内容为广河路段增设情报板安装，主要工程量为三车道门架、门架式情报板、线缆、镀锌钢管及情报板中心扩容与调试等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月13日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月11日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-47-1 | 三车道门架式可变情报板（含安装支架） | 4*3m情报板。含1套鱼眼摄像机及安装支架等。（最小照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；0.28Lux@(F2.0，AGC ON)；0lux with IR； 快门：1/25 秒至1/100，000 秒； 视频压缩标准：H.264/MJPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 最大图像尺寸 2048×1536； 日夜转换方式：ICR 红外滤片式，自动,定时,报警触发； 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP； 通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 功耗：12W MAX； 防护等级：IP66） | 套 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-3 | 三车道门架（含横梁、爬梯、避雷针等） | S-JK-8 | 套 | 1 |  |  |  |
| 508-47-5 | 门架式可变情报板基础(含手井） | S-JK-6、S-JK-9 | 个 | 2 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-9 | 中间分隔带检修井 |  | 个 | 1 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-10 | 标志牌迁移 | S-JK-8 | 块 | 1 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-11 | 标志牌安装支架 | S-JK-8 | 套 | 1 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-12 | 原有门架拆除 |  | 套 | 1 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-13 | 网线 | 六类屏蔽双绞线 | 米 | 50 |  |  |  |
| 508-47-14 | 光纤收发器 | 20km。1光1电 | 对 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-15 | B+C级单相电源避雷器 | 电源避雷器参数： Uc~ 385V ln 20KA lmax 40KA Up ≤ 1.8KV | 套 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-16 | 以太网交换机 | 含4电 | 套 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-17 | 以太网避雷器 | 单网络信号避雷器 SPD-RJ45 | 套 | 2 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-18 | 单模光跳线 | 5m | 条 | 2 |  |  |  |
| 508-47-19 | 电缆 | YJLHV22-0.6/1kV-5*35 | 米 | 1300 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-20 | 镀锌钢管（桥梁段外挂） | SC89镀锌钢管、壁厚3.5mm | 延米 | 680 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-21 | 钢管托架（桥梁段外挂） | 桥梁外挂钢管配套托架 | 个 | 340 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-22 | 中间隔离带防护铁板开盖/安回 |  | 米 | 680 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-23 | 光电缆沟开挖回填（含混凝土包封） |  | 米 | 530 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-24 | 4芯单模光缆 |  | 米 | 500 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-25 | 通讯子管（桥梁段） | Φ6 | 米 | 500 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-26 | 4芯光缆终端盒(含设备端光缆成端） |  | 个 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-27 | 炮筒 | 24芯 | 个 | 1 |  |  | 甲供材，乙施工 |
| 508-47-28 | 4芯光缆接续 |  | 处 | 3 |  |  | 乙施工 |
| 508-47-29 | 情报板中心扩容与调试 |  | 项 | 1 |  |  | 乙方负责安装调试 |
|  | 施工围蔽费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |