## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)感温光纤及主机等采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-70-1 | 感温光纤 |  | 米 | 4185 | TFRC128-Fiber-A |
| 508-70-2 | 过塑钢丝绳 |  | 米 | 3585 | Φ3 |
| 508-70-3 | 光纤固定支架（含辅助支架及接紧器） |  | 套 | 120 | 不锈钢支架。含辅助支架及接紧器。 |
| 508-70-4 | 感温光纤主机 |  | 台 | 1 |  |
| 508-70-8 | 光纤终端盒（含耦合器） |  | 个 | 1 | 4口。FC-FC |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、设备安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：44226.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 技术参数

508-70-4  感温光纤主机

TFRC128-DTS-D4(M)

*光纤接口方式:FC/APC光纤接口

*主机通道数:4个通道 单通道最长5km

*定位精度: 1米

*温度分辩率:0.1℃

*测温范围:-40C~+300C(可选)

*测量周期:1s/通道(可调)

*显示屏:12时(触摸液晶显示屏)

*激光辐射安全等级:Class 1级

*UPS电源:9小时，具有浮充功能

*内置继电器:10组(可扩展至128组)

*操作系统:Windows 7及以上版本

*存储容量:500G(可扩展)

*嵌入式工业计算机:4核2.0GHz

*内存:4G

*图形界面显示分区:≥100个/km

*通信接口:2个RJ45接口(采用Modbus TCP/IP协议> 4个RS232/RS485接口(采用Modbus协议)1个VGA+1个HDMI标准接口.4个USB接口

*LED功能指示:预警、报警、系统故障等

*报警方式:报警和系统故障报警具有声、光及图文界面报警功能

*差定温报警:60℃、70℃、85℃等任意值

*自动温度增益功能,网络自动对时,自检功能

*防护等级:1P54

*工作温度:-20℃  -  50℃

*相对湿度:≤95%RH

*主机电源:AC(220V士20%),50Hz/DC24V

*安装方式:机柜、壁挂式安装

*尺寸:高688mmx宽445mmx深155mm

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月14日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月12日