## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段路由器、交换机等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增9 | 4G 路由器 |  | 台 | 5 |  |
| 新增10 | 路由器 |  | 台 | 1 |  |
| 新增11 | 24口POE交换机 |  | 套 | 4 |  |
| 新增12 | 8口POE交换机 |  | 台 | 4 |  |
| 新增13 | 吸顶无线AP |  | 台 | 40 |  |

清单说明：

- 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：52950.00元。

- 技术要求

###### 新增9  4G路由器

###### 转发性能：1Mpps

###### 固定WAN接口：1*GE Combo

###### 固定LAN接口：4*GE电（可切换为WAN口）

###### Wi-Fi：双频，802.11ac/b/g/n

###### 外形尺寸（H x W x D）：38.0 mm x 240 mm x 161.5 mm

###### 新增10  路由器

###### 固定端口：WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口

###### LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口

###### （其中1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换）

###### 处理器（CPU）：专业的双核64位网络处理器；

###### 内存：DDRIII256M

###### 电源：100~240VAC

###### 风扇：无风扇，自然散热

###### 工作温度/存储温度：0ºC～40º/-40ºC～70ºC

###### 工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝）

###### 整机功耗：≤25W

###### MTBF：>50000H

###### 新增11  24口POE交换机

###### 24个100/1000 Base-TX 以太网端口(Data/Power) ，2个1000Base-X SFP光口，PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大输出功率: 370W

###### 新增12  8口POE交换机

###### 8个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个100/1000Base-X SFP光口, PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大输出功率: 130W

###### 新增13  吸顶无线AP

###### 固定接口：1个复位开关

###### 1个10/100/1000Base-T以太网端口

###### 无线速率：1800 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）

###### 工作温度：0℃～40℃

###### 存储适度：10%～90% RH不凝结

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月14日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月13日