广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速公路路段远程控制系统主机等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速公路路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	
	远程控制系统主机
	
	台
	13
	

	
	485数据电表驱动器
	
	台
	13
	

	409-2-8-10-5-9
	中国移动物联卡 36G 一年流量
	
	张
	65
	

	409-2-4-1-1-3-7
	三相数字式多功能测控电表
	
	台
	13
	

	409-2-7-8-4-86
	电流互感器
	
	只
	39
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、安装指导、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：239997.03元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月16日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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