广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-（S73南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段发电机维保服务采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-（S73南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-4-3
	发电机专业保养维护
	威尔逊帕金斯/P175E
	台˙年
	2 
	每季度一次定期巡检、定期保养

	203-8-2-4-3
	发电机专业保养维护
	威尔逊帕金斯/P110E
	台˙年
	26 
	每季度一次定期巡检、定期保养

	409-1-4-4
	发电机故障维修
	威尔逊帕金斯/P175E
	台˙年
	2 
	2000元以下维修(不含电池及耗材更换费用)

	409-1-4-4
	发电机故障维修
	威尔逊帕金斯/P110E
	台˙年
	26 
	2000元以下维修(不含电池及耗材更换费用)

	409-2-4-3-2-3
	柴油发电机蓄电池12V120AH
	
	套
	1 
	材料，按实计量

	409-2-4-3-4-14
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 901-105
	套
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-16
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 901-056
	套
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-17
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 901-115
	套
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-18
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 901-243
	套
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-32
	柴油发电机防锈水
	
	升
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-33
	柴油发电机机油
	
	升
	1 
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-34
	柴油发电机冷却水保护液
	
	升
	1 
	耗材，按实计量


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：85705.50元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月20日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月18日
