东南西环桥梁通航安全整治工程交换机、路由器、工控服务器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：东南西环桥梁通航安全整治工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-11-1-1
	工控服务器
	
	台
	6
	CPU：i5-10500T，内存8G，硬盘128G固态

	803-5
	交换机
	
	台
	22
	千兆，含光模块*2，跳纤*2，两光口，不少于4电口，单模单纤，支持环网

	804-12-2
	路由器
	
	台
	6
	千兆5端口，128M高速内存

	新增
	4光8电交换机，用于监控中心
	
	台
	1 
	4光8电，光模块不小于6个（其中10公里光模块2个，用于东圃大桥至中心的传输；其中40公里光模块4个，用于丫髻沙大桥和黄竹岐大桥至中心的传输）

	新增
	4光4电交换机，用于中控机柜
	
	台
	3 
	4光4电


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：90620.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月19日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月18日
