东南西环桥梁通航安全整治工程交换机、路由器、工控服务器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：东南西环桥梁通航安全整治工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-11-1-1 | 工控服务器 |  | 台 | 6 | CPU：i5-10500T，内存8G，硬盘128G固态 |
| 803-5 | 交换机 |  | 台 | 22 | 千兆，含光模块*2，跳纤*2，两光口，不少于4电口，单模单纤，支持环网 |
| 804-12-2 | 路由器 |  | 台 | 6 | 千兆5端口，128M高速内存 |
| 新增 | 4光8电交换机，用于监控中心 |  | 台 | 1 | 4光8电，光模块不小于6个（其中10公里光模块2个，用于东圃大桥至中心的传输；其中40公里光模块4个，用于丫髻沙大桥和黄竹岐大桥至中心的传输） |
| 新增 | 4光4电交换机，用于中控机柜 |  | 台 | 3 | 4光4电 |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：90620.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月19日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月18日