广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平至从化高速隧道洞内照明电源适配器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平至从化高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道LED照明电源适配器（40W） |  | 个 | 50 | INPUT：AC100-240V、0.7A、50/60HZ OUTPUT：DC43-72V、0.7A、Max77V tc：90°C、ta：60°C IP67 |
| 2 | 隧道LED照明电源适配器（96W） |  | 个 | 50 | INPUT：AC100-240V、1.2A Max、50/60HZ OUTPUT：DC55-91V、1.05A Max tc：90°C、ta：60°C IP67 |
| 3 | 隧道LED照明电源适配器（150W） |  | 个 | 50 | INPUT：AC100-240V、2.00A Max、50/60HZ OUTPUT：DC176-335V、0.07-0.7A tc：85°C、ta：60°C IP67 |
| 4 | 隧道LED照明电源适配器（200W） |  | 个 | 50 | INPUT：AC100-240V、2.4A Max、50/60HZ OUTPUT：DC171-286V、0.7A Max tc：90°C、ta：60°C IP67 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：32183.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月20日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月19日