## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：10天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：40000.00元

- 工程范围

主要施工内容为从埔九佛管理中心办公网络系统考勤机安装、WIFI办公网络安装调试等施工内容。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月23日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月19日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 对应的技术规范参数或者技术规范页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-50 | 办公设备 |  |  |  |  |
| 508-50-1 | 考勤机 | 台 | 2 | 用户数1000人 指纹容量1000枚 面部容量300张 记录容量100000条 显示屏2.8寸高清彩屏 算法版本ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 通讯方式WIFI、TCP/IP 采集器光学指纹采集器 U盘功能支持U盘高速上传下载 其它功能T9输入法，SSR自动生成报表，定时响铃，记录查询 使用温度0℃~45℃ 使用湿度20%~80% 电源规格DC 5V 1A 尺寸168*149*33 mm |  |
| 508-54 | 办公楼及宿舍区域wifi网络 |  |  |  |  |
| 508-54-1 | AP设备 | 套 | 14 | Wi-Fi 6 (802.11ax)双频 1775Mbps，无线发射功率线性可调，频谱导航，吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电，端口隐藏式壳体，胖瘦一体，独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP，FIT模式支持射频自动调优功能，FIT模式支持智能漫游技术。 | 收费营房7个、路政营房7个，备用1个 |
| 508-54-2 | 86面板AP设备 | 套 | 102 | 11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1167Mbps ，百兆有线接口 频谱导航，均衡负载保证网络性能 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式 2.0版本全新外观设计，简约时尚 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理 整机尺寸（mm）：86*87.5*33，出墙厚度8mm | 102间宿舍各1个，8个备用 |
| 508-54-4 | 24口POE交换机 | 台 | 9 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持AC | 每层楼1个，宿舍6层；收费、路政营房各1层。合计8台，2台备用 |
| 508-54-7 | AC管理器 | 套 | 1 | 集成无线控制器与网络集中控制功能 支持无线控制器功能，可统一管理工作在受 AP（FIT AP）模式下的 AP。支 持 AP 自动发现、AP 状态查看、AP 统一配置、AP MAC 地址过滤、AP 软件统一升级、AC 旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便、统一配置无线网络、支持 SSID 与 Tag VLAN 映射、AP LED 灯开启和关闭。 支持网络集中控制功能，可统一管理路由、交换机、AP 等网络设备。支持整网智能开局、网络拓扑、网络巡检、网络设备自动发现、无线智能漫游、连通性诊断等整网管理和运维功能，简化了用户本地部署的流程及操作 | 安装在中心机房 |
| 508-54-8 | 网管平台服务器 | 套 | 1 | 1、内置 TUMS 系统，集中网络控制功能 2、可统一管理 TP-LINK 路由、交换、AP 等网络设备 3、支持整网智能开局、网络拓扑、网络设备自动发现 4、简化用户本地部署的流程及操作 5、x86 架构，轻量化网络控制器 6、旁挂部署，不改变原组网结构 7、企业专属，终端业务随行功能 8、数据图表，展示分析统计结果 9、权限分级，远程管理异地网络 10、可视化大屏，掌握企业全局数据 11、自定义地图布局，便捷管理和查看设备 12、支持 1000 台管理点位 | 安装在中心机房 |
| 508-54-9 | 6类网线 | 米 | 610 | 中文名：六类网线 外文名：CAT6 代 表：六类非屏蔽双绞线 传输频率：250Mhz或更高 用 途：交换机、路由器到电脑的数据传输 裸铜线径：0.57mm 绝缘线径：1.02mm STP电缆直径：6.53mm 传输速率：1000Mbps |  |
| 508-54-10 | PVC25管 | 米 | 200 | 1.直径：25mm左右 2. 厚度：壁厚为1.5mm左右 3. 长度：长度为4米 4. 压力等级：压力等级为10kgf/cm² 5. 耐腐蚀性：具有良好的耐腐蚀性，可以抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀 6. 温度范围：适用温度范围通常在0℃至60℃之间 7. 颜色：通常呈白色或灰色 |  |
| 508-54-11 | PVC32管 | 米 | 30 | 1.直径：32mm左右 2. 厚度：壁厚为1.5mm左右 3. 长度：长度为4米 4. 压力等级：压力等级为10kgf/cm² 5. 耐腐蚀性：具有良好的耐腐蚀性，可以抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀 6. 温度范围：适用温度范围通常在0℃至60℃之间 7. 颜色：通常呈白色或灰色 |  |
| 508-54-12 | 波纹管 | 米 | 20 | φ50 |  |
| 508-55 | 办公网络覆盖 |  |  |  |  |
| 508-55-2 | 汇聚交换机（每个耧层1个，按照楼层划分VLAN） | 台 | 2 | 以太网交换机主机,支持 24 个 1000BASE-X SFP 端口,支持 8 个10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口,无电源; 4 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 2 * 75W 交流可插拔电源模块 备注：按照楼道划分 VLAN，每个楼层一个汇聚 | 安装在中心机房 |