## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心安防系统施工等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心安防系统施工等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：10天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：84000.00元

- 工程范围

主要施工内容为从埔九佛管理中心安防系统施工，包括门禁系统和安防系统安装调试等施工内容。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月23日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月19日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心安防系统施工等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 对应的技术规范参数或者技术规范页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-45 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 508-45-1 | 门禁供电电源 | 个 | 1 | 门禁主机配套电源 |  |
| 508-45-2 | 网线 | 米 | 20 | DS-1LN6-UE |  |
| 508-45-3 | 门禁控制主机 | 台 | 1 | 1.验证方式：面部识别+指纹+ID 2.摄像头：双目多光谱人脸识别摄像头、宽动态200W像素 3.显示屏：7寸IPS彩屏，分辨率为1280*720，电容触摸屏 4.硬件接口：端子 RS232、RS485、12V电源输入、RJ45、韦根输入输出，2路继电器输出，门磁检测，出门按钮，消防联动输入端子，USB端子、复位按键 5.通讯方式：标配TCP/IP 6.整机功率：15W 7.输入电压范围：9V--20V 8.扬声器功率：1W 9.工作温度范围：0°C--45° 10.用户容量：10000 11.面部容量：10000 12.指纹容量：10000 13.用户照片容量：10000 14.考勤照片容量：5000 15.黑名单容量：500 16.记录容量：20万 |  |
| 508-45-4 | 电锁 | 套 | 1 | 门禁主机配套电锁 |  |
| 508-45-5 | 门禁软件 | 套 |  | 门禁系统配套软件 | 供货商包安装调试 |
| 508-45-6 | 电源线 | 米 | 20 | RVV3X2.5 |  |
| 508-45-7 | 设备调试 | 项 | 1 |  | 施工单位包调试 |
| 508-46 | 管理中心安防系统 |  |  |  |  |
| 508-46-1 | 高清网络摄像半球 | 台 | 39 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 |  |
| 508-46-3 | 800万像素高清网络摄像球机 | 台 | 5 | 含安装支架。 1080p、800万像素产品，高清网络球型摄像机，彩色/黑白转换型（自动ICR 滤光片彩转黑）。 一、摄像机： 1、图像传感器：1/1.8”逐行扫描CMOS。 2、分辨率：不低于2688*1520。 3、最低照度：彩色0.0003lx，黑白0.0001lx。 4、快门时间：1~1/100000s。 5、自动增益，自动白平衡，具备背光补偿、宽动态范围等功能。 6、具有滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 7、红外距离：≥150米。 8、摄像机安装固定牢靠，具备一定的抗震动功能。 二、镜头： 1、高清镜头，与摄像机指标匹配，解像能力应不低于800万像素。 2、电动焦距、自动对焦、自动光圈，光学变焦范围≥23倍； 3、球驱动器： 4、球驱动器可实现摄像机的转动、变焦等功能。 5、水平转动角度：360°，转速：0.5～180°/s。 6、垂直转动角度：180°，转速：0.5～60°/s。 7、定位精度：±0.1°。 8、预置位：至少100个，，可自动巡航，预置位转动速度不低于键控转动速度。 三、视频压缩： 1、压缩标准：H.265、H.264、MJPEG。 2、分辨率：2688*1520、2560*1440、1920*1080,1280*720,720*576,640*360、352*288 等。 3、帧率：不小于25fps 4、帧率和带宽分别可控，输出码率可在512kbps～16Mbps之间自适应调整，在带宽不足情况下，应支持图像质量优先（清晰度优先）或帧率优先（流畅优先）可调。 5、至少能支持双码流的输出，主码流为高清视频压缩码流，次码流为标清视频压缩码流（至少支持D1、4CIF、CIF分辨率，25fps，带宽64kbps～8Mbps之间）。 6、设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 7、支持ONVIF、TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、HTTP等常用网络协议，提供单播、组播两种传送方式。 |  |
| 508-46-5 | 32路硬盘录像机 | 台 | 2 | 32路16盘位H.265网络硬盘录像机 |  |
| 508-46-6 | 4T硬盘 | 块 | 12 | 硬盘录像机监控专用级别硬盘 |  |
| 508-46-7 | 6类网线 | 米 | 2440 | DS-1LN6-UE |  |
| 508-46-8 | 光端机 | 对 | 6 | 一光一电/单模单纤 10/100/1000M/FC/20KM |  |
| 508-46-9 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | L3以太网交换机主机,支持24个1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,无电源; 4 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 2 * 75W交流可插拔电源模块 |  |
| 508-46-11 | 8口POE交换机 | 台 | 10 | L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持AC |  |
| 508-46-13 | 配电箱 | 个 | 3 | 定制，不锈钢材质600X500X200 |  |
| 508-46-16 | 4芯光缆 | 米 | 600 | GYTA-4 |  |
| 508-46-19 | 光缆熔接 | 芯 | 24 | 光缆熔接 |  |
| 508-46-23 | RVV3X1.5电源线 | m | 600 | RVV3X1.5 |  |
| 508-46-24 | RVV3X2.5电源线 | m | 80 | RVV3X2.5 |  |
| 508-46-25 | 视频平台接入 | 路 | 44 | 接入视频平台软件 | 施工单位包接入调试 |
| 508-46-26 | PVC25管 | m | 1020 | PVC25管 |  |
| 508-46-27 | PVC32管 | m | 200 | PVC32管 |  |
| 508-46-28 | 波纹管 | m | 100 | φ50 |  |
| 409-2-1-5-12-4 | 单模单纤1路千兆光纤收发器（20km） | 对 | 2 | 一光一电/单模单纤 10/100/1000M/FC/20KM |  |
| 409-2-3-8-1-12 | 4芯终端盒 | 个 | 6 | 4芯终端盒，含耦合器，含尾纤 |  |
| 409-2-3-8-1-19 | FC-FC光跳线 | 条 | 16 | 3米（FC-FC） |  |