## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：12天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：240000.00元

- 工程范围

主要施工内容为广河增从太阳能摄像枪改造专项工程，主要工程量电缆敷设，配电箱安装等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月23日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月20日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 品牌 | 参数/技术规范 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广河高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508-44-1 | PVC线管（含接头） |  | PVC管Φ50，含直通接头 | 米 | 1400 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-2 | 吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂） |  | 吊卡管卡抱箍Φ50 | 套 | 480 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-42-27 | 电缆沟开挖回填 |  | 挖深700mm，宽100mm | 米 | 2500 |  |  | 乙施工 |
| 508-44-3 | 电力电缆（含敷设） | 远东电缆 | VLV22-1kV-3*10mm2 | 米 | 3900 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-5 | 穿线软管 |  | 波纹管Φ64 | 米 | 50 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-6 | 配电箱 |  | 室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。 | 个 | 3 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 1 | 施工围蔽 |  | 按国标规范围蔽封路 | 项 | 1 |  |  | 需改造8支摄像枪 |
|  | 从莞深高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508-44-1 | PVC线管（含接头） |  | PVC管Φ50，含直通接头 | 米 | 1250 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-2 | 吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂） |  | 吊卡管卡抱箍Φ50，不锈钢 | 套 | 80 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-42-27 | 电缆沟开挖回填 |  | 挖深700mm，宽100mm | 米 | 1340 |  |  | 乙施工 |
| 508-44-3 | 电力电缆（含敷设） | 远东电缆 | VLV22-1kV-3*10mm2 | 米 | 2270 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-5 | 穿线软管 |  | 波纹管Φ64 | 米 | 50 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-44-6 | 配电箱 |  | 室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。 | 个 | 2 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 2 | 施工围蔽 |  | 按国标规范围蔽封路 | 项 | 1 |  |  | 需改造5支摄像枪 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |