广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段五金材料采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	DZ47难燃开关箱
	正泰 
	个
	15
	4位

	2
	DZ48难燃开关箱
	正泰 
	个
	30
	6位

	3
	LED灯模组
	欧普 
	套
	50
	28W

	4
	LED灯泡
	欧普 
	支
	30
	18W

	5
	LED灯泡
	市售 
	个
	50
	40W

	6
	LED灯泡
	市售 
	个
	30
	8W

	7
	LED灯泡
	市售
	个
	20
	100W

	8
	LED光管
	市售
	支
	150
	T8、15W

	9
	LED光管支架
	市售
	套
	40
	40W

	10
	LED灭蚊灯
	市售 
	支
	30
	20W

	11
	LED吸顶灯
	市售 
	套
	20
	600*300mm

	12
	LED长杆壁灯
	市售 
	套
	30
	220V、100W

	13
	LED投光灯
	市售 
	套
	20
	220V 200W

	14
	LED投光灯
	市售 
	套
	20
	220V 300W

	15
	LED投光灯
	市售 
	套
	20
	 220V 400W

	16
	LED照明灯
	市售 
	套
	50
	 220V 100W

	17
	LED照明灯
	市售 
	套
	50
	220V 200W

	18
	PVC地线槽
	联塑 
	支
	30
	35mm

	19
	PVC地线槽
	联塑 
	支
	30
	70mm

	20
	PVC防鼠板
	佛塑 
	件
	10
	1450*500*5mm

	21
	PVC给水管
	联塑
	米
	200
	DN63

	22
	PVC给水管
	联塑 
	支
	50
	DN50

	23
	PVC给水管
	联塑 
	支
	50
	DN32

	24
	PVC给水管
	联塑
	支
	30
	DN20

	25
	PVC给水管变径三通
	联塑 4分
	个
	20
	

	26
	PVC给水管管码
	联塑 DN20
	个
	50
	

	27
	PVC给水管管码
	联塑 DN50
	个
	50
	

	28
	PVC给水管球阀
	联塑 4分
	个
	30
	

	29
	PVC给水管三通
	联塑 DN50
	个
	30
	

	30
	PVC给水管三通
	联塑 DN20
	个
	50
	

	31
	PVC给水管铜内牙直通
	联塑 4分
	个
	50
	

	32
	PVC给水管外牙直通
	联塑 DN63
	个
	20
	

	33
	PVC给水管弯头
	联塑 DN20
	个
	50
	

	34
	PVC给水管弯头
	联塑 DN63
	个
	30
	

	35
	PVC给水管弯头
	联塑 DN50
	个
	50
	

	36
	PVC给水管弯头
	联塑 
	个
	20
	6分转4分

	37
	PVC给水管直通
	联塑 
	个
	60
	DN63

	38
	PVC给水管直通
	联塑
	个
	50
	DN50

	39
	PVC给水管直通
	联塑 
	个
	50
	DN20

	40
	PVC给水管直通
	联塑 
	个
	30
	DN32

	41
	PVC给水管铜内牙直通
	联塑 
	个
	50
	4分

	42
	角阀
	联塑 
	个
	50
	4分

	43
	球阀
	联塑 
	个
	20
	4分

	44
	球阀
	联塑 
	个
	20
	6分

	45
	闸阀
	联塑 
	个
	20
	1.5寸

	46
	闸阀
	联塑 
	个
	20
	2寸

	47
	卫生间抽水马桶
	市售
	个
	10
	

	48
	水龙头
	市售
	个
	50
	4分

	49
	PVC管码
	联塑 
	个
	50
	4分

	50
	PVC胶水
	联塑 
	瓶
	40
	大号

	59
	PVC线管45°弯头
	联塑 
	个
	30
	1寸

	60
	PVC线管管码
	联塑 
	个
	30
	1寸

	61
	PVC线管管码
	联塑
	个
	300
	4分

	62
	PVC线管弯头
	联塑 
	个
	100
	1寸

	63
	PVC线管弯头
	联塑 
	个
	50
	4分

	64
	PVC线管直通
	联塑 
	个
	50
	4分

	65
	PVC线管直通
	联塑 
	个
	30
	1寸

	66
	白色喷漆
	市售 
	支
	20
	无

	67
	变压器
	正泰 
	个
	30
	~220V/DC24V、10A

	68
	不锈钢管码
	市售 
	个
	20
	1寸

	69
	不锈钢软管
	市售 
	条
	50
	1米

	70
	不锈钢软管
	市售 
	条
	40
	50cm

	71
	不锈钢钻咀
	市售
	支
	20
	4厘

	72
	冲击钻咀
	市售 
	支
	6
	6厘

	73
	除锈剂
	市售
	支
	30
	无

	74
	带勾舌家具锁
	市售 
	把
	50
	无

	75
	带舌抽屉锁
	市售 
	把
	50
	18*30mm

	78
	地埋插座二三插
	公牛 
	个
	20
	10A

	79
	低水位水箱
	市售 
	套
	10
	无

	80
	底盒
	市售
	个
	60
	86型

	81
	双底盒
	市售 
	个
	50
	86型

	82
	玻璃胶
	市售 
	支
	50
	中性通用-透明-270ml

	83
	电工胶布
	3M 
	卷
	500
	3M

	84
	高压防水胶布
	3M 
	卷
	100
	D10#

	85
	熔断器
	正泰
	个
	100
	10*38mm/6A

	86
	熔断器
	正泰
	个
	100
	10*38mm/10A

	87
	电源适配器
	市售
	个
	20
	~220V/DC16.8V/5A

	88
	电源适配器
	正泰 
	个
	20
	~220V/DC24V、15A

	89
	多用插座
	公牛 
	个
	30
	5米*8位

	90
	多用插座
	公牛 
	个
	50
	3米*6位

	91
	二插头
	市售 
	个
	30
	10A

	92
	二二三插座面板
	市售 
	个
	50
	86型、10A

	93
	二三插
	市售 
	个
	50
	86型、10A

	94
	一开五孔插座面板
	市售 
	个
	50
	86型、10A

	95
	发泡胶
	市售 
	支
	30
	700ml

	96
	钢板开孔器
	市售 
	个
	10
	Φ25mm

	97
	钢板开孔器
	市售 
	个
	20
	Φ35mm

	98
	钢锯片
	市售
	盒
	5
	24#

	99
	黄绿双色地线
	珠江
	米
	300
	BVR-4mm2

	109
	花洒软管
	市售 
	条
	30
	4分、1.5米

	110
	花洒头
	市售 
	个
	50
	无

	111
	花纹钢板
	市售 
	件
	20
	600*500*5mm

	112
	花纹钢板
	市售 
	件
	20
	5*450*450mm

	113
	花纹钢板
	市售 
	件
	10
	5*1200*850mm

	114
	花纹钢板
	市售 
	件
	10
	2700*1000*5mm

	115
	花纹钢板
	市售 
	件
	10
	1100*600*5mm

	116
	手喷漆（白）
	市售 
	瓶
	10
	无

	117
	手喷漆（黑）
	市售 
	瓶
	11
	无

	118
	手喷漆（红）
	市售 
	瓶
	12
	无

	119
	手喷漆（黄）
	市售 
	瓶
	13
	无

	120
	手喷漆（绿）
	市售 
	瓶
	14
	无

	121
	手喷漆（灰）
	市售 
	瓶
	15
	无

	122
	机架式PDU排插
	市售 
	个
	40
	8位

	123
	碱性电池
	市售 
	个
	100
	5#

	124
	碱性电池
	市售 
	个
	150
	7#

	125
	碱性电池
	市售 
	个
	100
	3#

	126
	交流接触器
	正泰 
	个
	10
	220V/30A

	127
	交流接触器
	正泰 
	个
	10
	220V/40A

	128
	交流接触器
	正泰 
	个
	11
	220V/60A

	129
	胶粒
	市售
	百粒
	20
	6厘

	130
	胶水
	市售 
	支
	20
	501

	131
	节能灯泡
	市售 
	个
	30
	65W

	132
	节能灯泡
	市售 
	个
	10
	35W

	133
	拉爆螺丝
	市售 
	支
	100
	12*100mm

	134
	拉爆螺丝
	市售 
	支
	50
	80*10mm

	135
	冷热混水阀水龙头
	市售 
	个
	10
	无

	136
	洗衣机水龙头
	市售 
	个
	10
	无

	137
	难燃线管三通
	联塑 
	个
	30
	6分

	138
	尼龙扎带
	市售 
	包
	20
	8*200mm

	139
	尼龙扎带
	市售 
	包
	20
	8*350mm

	140
	尼龙扎带
	市售 
	包
	20
	8*250mm

	141
	尼龙扎带
	市售 
	包
	30
	8*300mm

	142
	尼龙扎带
	市售 
	包
	20
	5*250

	143
	尼龙扎带
	市售 
	包
	30
	5*200

	144
	不锈钢扎带
	市售 
	盘
	10
	12*0.5mm 30米/卷（316材质）

	145
	不锈钢牙扣
	市售 
	个
	300
	12mm牙扣

	146
	排气扇
	金羚 
	台
	20
	10寸

	147
	排气扇
	金羚 
	台
	30
	12寸

	148
	排气扇
	金羚
	台
	20
	 8寸

	149
	普通光管支架
	市售 
	套
	30
	40W

	150
	三插头
	市售 
	个
	30
	10A

	151
	三插座
	市售
	个
	20
	86型、16A

	153
	生料带
	市售 
	卷
	60
	无

	154
	时控开关
	正泰 
	个
	30
	G316T

	159
	水泥钢钉
	市售 
	盒
	5
	3*25mm

	160
	天那水
	市售 
	桶
	3
	1卡

	161
	橡胶板
	市售 
	kg
	100
	5mm

	162
	消防栓卷盘阀
	市售 
	个
	30
	1寸转6分

	163
	亚力克牌
	凡客 
	件
	50
	200*300mm

	164
	一联三U型混水阀
	市售 
	个
	30
	无

	165
	一联三冷热混水阀
	市售 
	个
	30
	无

	166
	一位大板开关
	市售 
	个
	50
	86型、10A

	167
	一位开关二三插面板
	市售
	个
	50
	 86型、10A

	168
	银色喷漆
	市售 
	支
	20
	无

	169
	油漆扫
	市售 
	把
	30
	4寸

	170
	油漆扫
	市售 
	把
	10
	3寸

	171
	粘鼠板
	市售 
	件
	30
	无

	172
	防鼠泥
	市售 
	斤
	100
	无

	173
	中间继电器
	市售 
	个
	20
	DC24V/10A

	174
	中间继电器
	市售 
	个
	20
	AC220V/10A

	175
	增压泵
	市售 
	台
	3
	220V/1KW

	176
	潜水泵
	市售 
	台
	3
	220V/1KW

	178
	铝接线直通
	市售 
	个
	200
	35mm²

	179
	九针头
	绿联
	个
	100
	DB9母头

	180
	电话水晶头
	市售
	盒
	2
	6P

	181
	网络水晶头
	市售
	盒
	10
	8P

	182
	工业酒精
	市售
	瓶
	10
	500ml

	183
	钢丝球
	市售
	个
	100
	无

	184
	角磨机切割片
	市售
	盒
	2
	1.2*160mm/50片

	185
	执手门锁
	市售 
	把
	30
	无

	186
	球型锁
	市售 
	把
	30
	无

	187
	中灰喷漆
	市售 
	支
	20
	无

	188
	紫外线灯管
	市售
	支
	50
	 9W

	189
	自攻螺丝
	市售 
	百支
	10
	4*35mm

	190
	自攻螺丝
	市售 
	百支
	2
	4*40mm

	191
	自粘带
	正泰 
	卷
	100
	无

	192
	DB25转CN36公对母直连线
	市售
	条
	50
	5米

	193
	PS2延长线
	市售
	条
	50
	5米

	194
	RS232串口线
	市售
	条
	50
	交叉线/5米

	195
	USB延长线
	市售
	条
	50
	公对母5米


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：197340.15元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，能提供清单内所有设备材料。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月24日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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