## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段五金材料采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ47难燃开关箱 | 正泰 | 个 | 15 | 4位 |
| 2 | DZ48难燃开关箱 | 正泰 | 个 | 30 | 6位 |
| 3 | LED灯模组 | 欧普 | 套 | 50 | 28W |
| 4 | LED灯泡 | 欧普 | 支 | 30 | 18W |
| 5 | LED灯泡 | 市售 | 个 | 50 | 40W |
| 6 | LED灯泡 | 市售 | 个 | 30 | 8W |
| 7 | LED灯泡 | 市售 | 个 | 20 | 100W |
| 8 | LED光管 | 市售 | 支 | 150 | T8、15W |
| 9 | LED光管支架 | 市售 | 套 | 40 | 40W |
| 10 | LED灭蚊灯 | 市售 | 支 | 30 | 20W |
| 11 | LED吸顶灯 | 市售 | 套 | 20 | 600*300mm |
| 12 | LED长杆壁灯 | 市售 | 套 | 30 | 220V、100W |
| 13 | LED投光灯 | 市售 | 套 | 20 | 220V 200W |
| 14 | LED投光灯 | 市售 | 套 | 20 | 220V 300W |
| 15 | LED投光灯 | 市售 | 套 | 20 | 220V 400W |
| 16 | LED照明灯 | 市售 | 套 | 50 | 220V 100W |
| 17 | LED照明灯 | 市售 | 套 | 50 | 220V 200W |
| 18 | PVC地线槽 | 联塑 | 支 | 30 | 35mm |
| 19 | PVC地线槽 | 联塑 | 支 | 30 | 70mm |
| 20 | PVC防鼠板 | 佛塑 | 件 | 10 | 1450*500*5mm |
| 21 | PVC给水管 | 联塑 | 米 | 200 | DN63 |
| 22 | PVC给水管 | 联塑 | 支 | 50 | DN50 |
| 23 | PVC给水管 | 联塑 | 支 | 50 | DN32 |
| 24 | PVC给水管 | 联塑 | 支 | 30 | DN20 |
| 25 | PVC给水管变径三通 | 联塑 4分 | 个 | 20 |  |
| 26 | PVC给水管管码 | 联塑 DN20 | 个 | 50 |  |
| 27 | PVC给水管管码 | 联塑 DN50 | 个 | 50 |  |
| 28 | PVC给水管球阀 | 联塑 4分 | 个 | 30 |  |
| 29 | PVC给水管三通 | 联塑 DN50 | 个 | 30 |  |
| 30 | PVC给水管三通 | 联塑 DN20 | 个 | 50 |  |
| 31 | PVC给水管铜内牙直通 | 联塑 4分 | 个 | 50 |  |
| 32 | PVC给水管外牙直通 | 联塑 DN63 | 个 | 20 |  |
| 33 | PVC给水管弯头 | 联塑 DN20 | 个 | 50 |  |
| 34 | PVC给水管弯头 | 联塑 DN63 | 个 | 30 |  |
| 35 | PVC给水管弯头 | 联塑 DN50 | 个 | 50 |  |
| 36 | PVC给水管弯头 | 联塑 | 个 | 20 | 6分转4分 |
| 37 | PVC给水管直通 | 联塑 | 个 | 60 | DN63 |
| 38 | PVC给水管直通 | 联塑 | 个 | 50 | DN50 |
| 39 | PVC给水管直通 | 联塑 | 个 | 50 | DN20 |
| 40 | PVC给水管直通 | 联塑 | 个 | 30 | DN32 |
| 41 | PVC给水管铜内牙直通 | 联塑 | 个 | 50 | 4分 |
| 42 | 角阀 | 联塑 | 个 | 50 | 4分 |
| 43 | 球阀 | 联塑 | 个 | 20 | 4分 |
| 44 | 球阀 | 联塑 | 个 | 20 | 6分 |
| 45 | 闸阀 | 联塑 | 个 | 20 | 1.5寸 |
| 46 | 闸阀 | 联塑 | 个 | 20 | 2寸 |
| 47 | 卫生间抽水马桶 | 市售 | 个 | 10 |  |
| 48 | 水龙头 | 市售 | 个 | 50 | 4分 |
| 49 | PVC管码 | 联塑 | 个 | 50 | 4分 |
| 50 | PVC胶水 | 联塑 | 瓶 | 40 | 大号 |
| 59 | PVC线管45°弯头 | 联塑 | 个 | 30 | 1寸 |
| 60 | PVC线管管码 | 联塑 | 个 | 30 | 1寸 |
| 61 | PVC线管管码 | 联塑 | 个 | 300 | 4分 |
| 62 | PVC线管弯头 | 联塑 | 个 | 100 | 1寸 |
| 63 | PVC线管弯头 | 联塑 | 个 | 50 | 4分 |
| 64 | PVC线管直通 | 联塑 | 个 | 50 | 4分 |
| 65 | PVC线管直通 | 联塑 | 个 | 30 | 1寸 |
| 66 | 白色喷漆 | 市售 | 支 | 20 | 无 |
| 67 | 变压器 | 正泰 | 个 | 30 | ~220V/DC24V、10A |
| 68 | 不锈钢管码 | 市售 | 个 | 20 | 1寸 |
| 69 | 不锈钢软管 | 市售 | 条 | 50 | 1米 |
| 70 | 不锈钢软管 | 市售 | 条 | 40 | 50cm |
| 71 | 不锈钢钻咀 | 市售 | 支 | 20 | 4厘 |
| 72 | 冲击钻咀 | 市售 | 支 | 6 | 6厘 |
| 73 | 除锈剂 | 市售 | 支 | 30 | 无 |
| 74 | 带勾舌家具锁 | 市售 | 把 | 50 | 无 |
| 75 | 带舌抽屉锁 | 市售 | 把 | 50 | 18*30mm |
| 78 | 地埋插座二三插 | 公牛 | 个 | 20 | 10A |
| 79 | 低水位水箱 | 市售 | 套 | 10 | 无 |
| 80 | 底盒 | 市售 | 个 | 60 | 86型 |
| 81 | 双底盒 | 市售 | 个 | 50 | 86型 |
| 82 | 玻璃胶 | 市售 | 支 | 50 | 中性通用-透明-270ml |
| 83 | 电工胶布 | 3M | 卷 | 500 | 3M |
| 84 | 高压防水胶布 | 3M | 卷 | 100 | D10# |
| 85 | 熔断器 | 正泰 | 个 | 100 | 10*38mm/6A |
| 86 | 熔断器 | 正泰 | 个 | 100 | 10*38mm/10A |
| 87 | 电源适配器 | 市售 | 个 | 20 | ~220V/DC16.8V/5A |
| 88 | 电源适配器 | 正泰 | 个 | 20 | ~220V/DC24V、15A |
| 89 | 多用插座 | 公牛 | 个 | 30 | 5米*8位 |
| 90 | 多用插座 | 公牛 | 个 | 50 | 3米*6位 |
| 91 | 二插头 | 市售 | 个 | 30 | 10A |
| 92 | 二二三插座面板 | 市售 | 个 | 50 | 86型、10A |
| 93 | 二三插 | 市售 | 个 | 50 | 86型、10A |
| 94 | 一开五孔插座面板 | 市售 | 个 | 50 | 86型、10A |
| 95 | 发泡胶 | 市售 | 支 | 30 | 700ml |
| 96 | 钢板开孔器 | 市售 | 个 | 10 | Φ25mm |
| 97 | 钢板开孔器 | 市售 | 个 | 20 | Φ35mm |
| 98 | 钢锯片 | 市售 | 盒 | 5 | 24# |
| 99 | 黄绿双色地线 | 珠江 | 米 | 300 | BVR-4mm2 |
| 109 | 花洒软管 | 市售 | 条 | 30 | 4分、1.5米 |
| 110 | 花洒头 | 市售 | 个 | 50 | 无 |
| 111 | 花纹钢板 | 市售 | 件 | 20 | 600*500*5mm |
| 112 | 花纹钢板 | 市售 | 件 | 20 | 5*450*450mm |
| 113 | 花纹钢板 | 市售 | 件 | 10 | 5*1200*850mm |
| 114 | 花纹钢板 | 市售 | 件 | 10 | 2700*1000*5mm |
| 115 | 花纹钢板 | 市售 | 件 | 10 | 1100*600*5mm |
| 116 | 手喷漆（白） | 市售 | 瓶 | 10 | 无 |
| 117 | 手喷漆（黑） | 市售 | 瓶 | 11 | 无 |
| 118 | 手喷漆（红） | 市售 | 瓶 | 12 | 无 |
| 119 | 手喷漆（黄） | 市售 | 瓶 | 13 | 无 |
| 120 | 手喷漆（绿） | 市售 | 瓶 | 14 | 无 |
| 121 | 手喷漆（灰） | 市售 | 瓶 | 15 | 无 |
| 122 | 机架式PDU排插 | 市售 | 个 | 40 | 8位 |
| 123 | 碱性电池 | 市售 | 个 | 100 | 5# |
| 124 | 碱性电池 | 市售 | 个 | 150 | 7# |
| 125 | 碱性电池 | 市售 | 个 | 100 | 3# |
| 126 | 交流接触器 | 正泰 | 个 | 10 | 220V/30A |
| 127 | 交流接触器 | 正泰 | 个 | 10 | 220V/40A |
| 128 | 交流接触器 | 正泰 | 个 | 11 | 220V/60A |
| 129 | 胶粒 | 市售 | 百粒 | 20 | 6厘 |
| 130 | 胶水 | 市售 | 支 | 20 | 501 |
| 131 | 节能灯泡 | 市售 | 个 | 30 | 65W |
| 132 | 节能灯泡 | 市售 | 个 | 10 | 35W |
| 133 | 拉爆螺丝 | 市售 | 支 | 100 | 12*100mm |
| 134 | 拉爆螺丝 | 市售 | 支 | 50 | 80*10mm |
| 135 | 冷热混水阀水龙头 | 市售 | 个 | 10 | 无 |
| 136 | 洗衣机水龙头 | 市售 | 个 | 10 | 无 |
| 137 | 难燃线管三通 | 联塑 | 个 | 30 | 6分 |
| 138 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 20 | 8*200mm |
| 139 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 20 | 8*350mm |
| 140 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 20 | 8*250mm |
| 141 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 30 | 8*300mm |
| 142 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 20 | 5*250 |
| 143 | 尼龙扎带 | 市售 | 包 | 30 | 5*200 |
| 144 | 不锈钢扎带 | 市售 | 盘 | 10 | 12*0.5mm 30米/卷（316材质） |
| 145 | 不锈钢牙扣 | 市售 | 个 | 300 | 12mm牙扣 |
| 146 | 排气扇 | 金羚 | 台 | 20 | 10寸 |
| 147 | 排气扇 | 金羚 | 台 | 30 | 12寸 |
| 148 | 排气扇 | 金羚 | 台 | 20 | 8寸 |
| 149 | 普通光管支架 | 市售 | 套 | 30 | 40W |
| 150 | 三插头 | 市售 | 个 | 30 | 10A |
| 151 | 三插座 | 市售 | 个 | 20 | 86型、16A |
| 153 | 生料带 | 市售 | 卷 | 60 | 无 |
| 154 | 时控开关 | 正泰 | 个 | 30 | G316T |
| 159 | 水泥钢钉 | 市售 | 盒 | 5 | 3*25mm |
| 160 | 天那水 | 市售 | 桶 | 3 | 1卡 |
| 161 | 橡胶板 | 市售 | kg | 100 | 5mm |
| 162 | 消防栓卷盘阀 | 市售 | 个 | 30 | 1寸转6分 |
| 163 | 亚力克牌 | 凡客 | 件 | 50 | 200*300mm |
| 164 | 一联三U型混水阀 | 市售 | 个 | 30 | 无 |
| 165 | 一联三冷热混水阀 | 市售 | 个 | 30 | 无 |
| 166 | 一位大板开关 | 市售 | 个 | 50 | 86型、10A |
| 167 | 一位开关二三插面板 | 市售 | 个 | 50 | 86型、10A |
| 168 | 银色喷漆 | 市售 | 支 | 20 | 无 |
| 169 | 油漆扫 | 市售 | 把 | 30 | 4寸 |
| 170 | 油漆扫 | 市售 | 把 | 10 | 3寸 |
| 171 | 粘鼠板 | 市售 | 件 | 30 | 无 |
| 172 | 防鼠泥 | 市售 | 斤 | 100 | 无 |
| 173 | 中间继电器 | 市售 | 个 | 20 | DC24V/10A |
| 174 | 中间继电器 | 市售 | 个 | 20 | AC220V/10A |
| 175 | 增压泵 | 市售 | 台 | 3 | 220V/1KW |
| 176 | 潜水泵 | 市售 | 台 | 3 | 220V/1KW |
| 178 | 铝接线直通 | 市售 | 个 | 200 | 35mm² |
| 179 | 九针头 | 绿联 | 个 | 100 | DB9母头 |
| 180 | 电话水晶头 | 市售 | 盒 | 2 | 6P |
| 181 | 网络水晶头 | 市售 | 盒 | 10 | 8P |
| 182 | 工业酒精 | 市售 | 瓶 | 10 | 500ml |
| 183 | 钢丝球 | 市售 | 个 | 100 | 无 |
| 184 | 角磨机切割片 | 市售 | 盒 | 2 | 1.2*160mm/50片 |
| 185 | 执手门锁 | 市售 | 把 | 30 | 无 |
| 186 | 球型锁 | 市售 | 把 | 30 | 无 |
| 187 | 中灰喷漆 | 市售 | 支 | 20 | 无 |
| 188 | 紫外线灯管 | 市售 | 支 | 50 | 9W |
| 189 | 自攻螺丝 | 市售 | 百支 | 10 | 4*35mm |
| 190 | 自攻螺丝 | 市售 | 百支 | 2 | 4*40mm |
| 191 | 自粘带 | 正泰 | 卷 | 100 | 无 |
| 192 | DB25转CN36公对母直连线 | 市售 | 条 | 50 | 5米 |
| 193 | PS2延长线 | 市售 | 条 | 50 | 5米 |
| 194 | RS232串口线 | 市售 | 条 | 50 | 交叉线/5米 |
| 195 | USB延长线 | 市售 | 条 | 50 | 公对母5米 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：197340.15元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，能提供清单内所有设备材料。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月24日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月23日