广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)隧道通风设施维保服务采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-6-9
	通风设施
	山西侯马
	套˙年
	8
	定期巡检保养

	409-1-6-9
	通风设施
	山西侯马
	套˙年
	8
	2000元以下维修


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：31200.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月24日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月23日
