广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高高速路段监控设备安装及管线敷设等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高高速路段监控设备安装及管线敷设等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：40天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：560000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为机高高速路段新增路面摄像枪项目工程，主要工程量为监控设备安装及管线敷设等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月27日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月24日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高高速路段监控设备安装及管线敷设等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	参数/尺寸
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	508-42-1
	路面摄像枪
	400万像素；
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；
红外补光距离：≥450m;   配套支架及配件，柱杆吊装
	套
	22.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工（参考路段在用品牌型号，其中5套为固定枪机）

	508-42-14
	通信手孔
	　
	个
	15.00 
	　
	　
	　

	508-42-16
	8口千兆以太网交换机
	　
	台
	12.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-17
	工业级光纤收发器
	　
	对
	7.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-19
	配电箱
	400*300*500mm，含2P16A一个 排插一个
	套
	6.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-20
	以太网信号避雷器
	　
	个
	22.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-21
	电源避雷器
	　
	个
	10.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-22
	4芯光缆（GYTA-4）
	　
	米
	2390.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-23
	电力电缆VV22-1kV-3*6mm2
	RVV 3*6mm²
	米
	2390.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-25
	∅50PVC线管（含接头）
	　
	米
	3640.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖及回填
	宽300mm*深700mm
	米
	1700.00 
	　
	　
	　

	508-42-28
	混凝土包封
	　
	米
	1700.00 
	　
	　
	　

	508-42-29
	4芯光缆终端盒(含耦合器）
	　
	个
	22.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-30
	护套线RVV-3*1.5mm2
	　
	米
	300.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-31
	光缆接续
	　
	芯
	88.00 
	　
	　
	乙施工

	508-42-33
	光跳线（FC-FC）
	　
	条
	12.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-34
	6类网线
	　
	米
	300.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-35
	1孔∅60镀锌钢管
	1孔∅60
	延米
	1230.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-36
	过桥托架
	定制
	个
	370.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-37
	新增视频图像与监控中心联网接入及调试
	　
	项
	22.00 
	　
	　
	乙施工

	508-42-46
	PVC32管
	　
	m
	300.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-47
	波纹管
	　
	m
	100.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	508-42-9
	摄像枪立杆（含安装配件、避雷针）
	3米
	套
	9.00 
	　
	　
	甲供材、乙施工

	　
	吊杆摄像枪支撑支架
	定制
	套
	1.00 
	　
	　
	　

	　
	摄像枪支架
	现场施工
	套
	2.00 
	　
	　
	　

	　
	配电箱迁移
	含箱内空气开关、排插等等
	套
	5.00 
	　
	　
	乙施工

	　
	光端机迁移
	　
	套
	5.00 
	　
	　
	乙施工

	合计
	　
	　

	总计
	　
	　



