广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段充电桩采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程及沿线设施养护工程（2021~2024年度）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	新能源电动汽车充电桩
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 9567.00元。
3. 技术参数
产品型号：AD20001H
充电枪数：单枪
交流输入电压：三相AC380V±15%
[bookmark: _GoBack]交流输入电流≤30Aac
直流输出电压200～750V
最大输出电流：最大50A
输出功率规格：20KW
显示屏：4.3寸触摸屏
防水等级：IP54
满载转换效率：≥95.5%
壁挂尺寸：600*380*228,mm
立柱尺寸：1600*380*268mm

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月27日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段充电桩xxx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月25日
