[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程太阳能系统采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	太阳能光伏板
	
	块
	6
	250W

	
	太阳能光伏板支架
	
	套
	1
	

	
	室外配电箱
	
	套
	1
	

	
	太阳能控制器
	
	套
	1
	

	409-2-2-1-1-3-8
	免维护蓄电池
	
	块
	12
	12V100AH

	
	蓄电池保温箱
	
	套
	1
	半埋式

	409-2-2-1-1-3-12
	太阳能智能电池充电器
	
	套
	1
	30A

	409-2-2-1-1-3-3
	太阳能供电模块控制器
	
	套
	1
	24V

	409-2-2-1-1-3-16
	太阳能供电系统安装调试
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：17846.61元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月28日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月26日
