北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程-附属区房建工程专业工程分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程-附属区房建工程专业工程分包项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：60天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：820000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为新建科教城收费站收费设施建设相关交安工程。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关专业工程”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月31日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2023年10月27日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程-附属区房建工程专业工程分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	序号
	项目名称
	品牌/参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	901-1-1-1
	供水方案
	
	　
	　
	　
	　
	　

	901-1-1-1-1
	深水井
	
	座
	1
	　
	　
	乙方全包

	901-1-1-1-2
	增压泵
	
	套
	1
	　
	　
	乙方全包

	901-1-1-1-3
	水塔
	
	个
	1
	　
	　
	乙方全包

	901-1-1-1-4
	供水管
	
	米
	500.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1
	房建改造
	
	　
	　
	　
	　
	　

	901-2-1-1-1
	收费站名牌
	
	套
	2
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2
	站房围墙
	
	　
	　
	　
	　
	　

	901-2-1-1-2-1
	围墙地梁土方开挖
	
	m3
	46.08 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-2
	回填碎石
	
	m3
	7.68 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-3
	C20砼基础垫层厚100
	
	m3
	7.68 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-4
	地梁及围墙下沿钢筋
	
	kg
	3294.72 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-5
	地梁及围墙下沿模板
	
	m2
	230.40 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-6
	浇筑C25地梁混凝土
	
	m3
	23.04 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-7
	围墙立柱钢筋
	
	kg
	1263.68 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-8
	围墙立柱模板
	
	m2
	128.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-9
	围墙立柱混凝土
	
	m3
	12.80 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-10
	墙面镀锌钢网
	
	m2
	256.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-11
	批水泥砂浆
	
	m2
	256.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-12
	块料墙面
	
	m2
	256.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-2-13
	铁艺栅栏制安
	
	m2
	224.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-3
	站房地面硬化
	
	　
	　
	　
	　
	　

	901-2-1-1-3-1
	拆除清运砖、片石结构
	
	m3
	20.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-3-2
	平整场地
	
	m2
	760.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-3-3
	3.5%水泥稳定级配碎石
	
	m3
	76.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-3-4
	混凝土路面板（不含钢筋）
	
	m3
	152.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-4
	收费站雨棚防水工程
	
	　
	　
	　
	　
	　

	901-2-1-1-4-1
	地聚合物注浆
	
	m2
	450.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-4-2
	清铲墙面扇灰、墙纸
	
	m2
	450.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-4-3
	刮腻子
	
	m2
	450.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-4-4
	外墙油漆
	
	m2
	450.00 
	　
	　
	乙方全包

	901-2-1-1-4-5
	最大作业12m以内高空作业车
	
	台班
	25
	　
	　
	乙方全包

	902-1
	原有基础破除、铺砖
	
	项
	1
	　
	　
	乙方全包

	合计
	　

	
	



