东南西环桥梁通航安全整治工程配电箱、机柜采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：东南西环桥梁通航安全整治工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-3-3-1-1
	室内配电箱
	
	台
	3
	400*600*200

	807-3-4-1
	专业机柜
	
	台
	16
	500mm（高）*400 mm（宽）*250mm（厚），不锈钢304户外箱

	807-3-4-2
	中控机柜
	
	台
	6
	专业定制，自动重合闸开关、电源防雷器，信号防雷器、开关电源、插座)


清单说明：
（1） [bookmark: _GoBack] 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：69160.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月31日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月30日
