## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）手提式灭火器箱采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-3-1-1-3 | 手提式灭火器箱 |  | 具 | 44 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：14960.00元。

- 技术要求

806-3-1-1-3 手提式灭火器箱

 消火器箱门框采用成型 1.5mm 厚电泳或喷塑铝型材及钢化玻璃，结构牢固，

密封性好，外形美观，箱门应带锁。箱门均应用红油漆醒目地注明“灭火器”字样及规定图案。

 箱体采用 1.5mm 厚优质冷扎钢板制造，采用内、外壁喷塑工艺，箱体不易变形，易于安装，箱体表面经喷塑工艺处理后具有良好的耐腐蚀性能，不易生锈。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月08 日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月 06日