余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：100日历天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：2705979.92元
3. 工程范围
主要施工内容为余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月7日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月6日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量

	203-1
	挖沟槽土方（含回填）
	m3
	742.52

	801-2
	系统联合调试费
	总额
	1

	803-1-6-1变
	GPRS通信模块
	套
	8

	803-1-6-2变
	主控模块
	套
	8

	803-1-6-3变
	开关量采集模块
	套
	8

	803-1-6-4变
	电参量采集模块
	套
	8

	804-13变
	智能远程电力监控系统主控柜（不含弱电和强电模块）含基础槽钢安装
	台
	8

	807-4-1-1
	瓶仓大道C、D匝道照明配电箱，不含控制模块
	台
	1

	807-4-1-2
	瓶仓大道E匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	1

	807-4-1-3
	瓶仓大道F匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	1

	807-4-1-4
	瓶仓大道G匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	1

	807-4-1-5
	瓶仓大道H匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	1

	807-4-1-6变
	瓶仓大道J匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	2

	807-4-1-7
	瓶仓大道A、B匝道照明配电箱,不含控制模块
	台
	1

	807-7-2变
	防雨开关电源 AC220/DC24V-350W IP67 COSφ≥0.95
	台
	2838

	807-7-3
	熔断器接线盒
	套
	2838

	807-9-1变
	桥梁组合式一体化灯具，24+24+24W 含光源、定制一体式灯架
	套
	10328

	809-1-1
	可绕金属管 LV5/24#
	m
	5676

	809-1-2-2变
	镀锌钢管 SC100
	m
	1375

	809-5-2
	手孔 井 1110*1200 含井盖（具体做法见施工图纸）
	座
	24

	809-6-1-1变
	电力电缆 YJV-4*150+1*70 含电缆头
	m
	1100

	809-6-1-2变
	电力电缆 YJV-4*70+1*35 含电缆头
	m
	385

	809-6-1-3变
	电力电缆 YJV-4*50+1*25 含电缆头
	m
	20

	809-6-1-5变
	电力电缆 YJV-5*16 含电缆头
	m
	58901

	809-6-1-6变
	电力电缆 YJV-5*10 含电缆头
	m
	1439

	809-6-1-8
	电力电缆 YJV-3*2.5
	m
	2838

	809-6-1-9
	电线 RVV2*4
	m
	3405

	809-8-1-1
	热镀锌喷塑线槽 100*50 厚度不小于0.5 含支架
	m
	10328

	809-8-1-2
	热镀锌喷塑线槽 200*200 厚度不小于1.5 含支架
	m
	650

	809-8-1-3
	接地极 L50*50*5热镀锌角钢
	m
	450



