## 余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：100日历天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：2705979.92元

- 工程范围

主要施工内容为余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月7日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月6日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆管线、照明配电系统、控制系统等设备劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 203-1 | 挖沟槽土方（含回填） | m3 | 742.52 |
| 801-2 | 系统联合调试费 | 总额 | 1 |
| 803-1-6-1变 | GPRS通信模块 | 套 | 8 |
| 803-1-6-2变 | 主控模块 | 套 | 8 |
| 803-1-6-3变 | 开关量采集模块 | 套 | 8 |
| 803-1-6-4变 | 电参量采集模块 | 套 | 8 |
| 804-13变 | 智能远程电力监控系统主控柜（不含弱电和强电模块）含基础槽钢安装 | 台 | 8 |
| 807-4-1-1 | 瓶仓大道C、D匝道照明配电箱，不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-4-1-2 | 瓶仓大道E匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-4-1-3 | 瓶仓大道F匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-4-1-4 | 瓶仓大道G匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-4-1-5 | 瓶仓大道H匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-4-1-6变 | 瓶仓大道J匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 2 |
| 807-4-1-7 | 瓶仓大道A、B匝道照明配电箱,不含控制模块 | 台 | 1 |
| 807-7-2变 | 防雨开关电源 AC220/DC24V-350W IP67 COSφ≥0.95 | 台 | 2838 |
| 807-7-3 | 熔断器接线盒 | 套 | 2838 |
| 807-9-1变 | 桥梁组合式一体化灯具，24+24+24W 含光源、定制一体式灯架 | 套 | 10328 |
| 809-1-1 | 可绕金属管 LV5/24# | m | 5676 |
| 809-1-2-2变 | 镀锌钢管 SC100 | m | 1375 |
| 809-5-2 | 手孔 井 1110*1200 含井盖（具体做法见施工图纸） | 座 | 24 |
| 809-6-1-1变 | 电力电缆 YJV-4*150+1*70 含电缆头 | m | 1100 |
| 809-6-1-2变 | 电力电缆 YJV-4*70+1*35 含电缆头 | m | 385 |
| 809-6-1-3变 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25 含电缆头 | m | 20 |
| 809-6-1-5变 | 电力电缆 YJV-5*16 含电缆头 | m | 58901 |
| 809-6-1-6变 | 电力电缆 YJV-5*10 含电缆头 | m | 1439 |
| 809-6-1-8 | 电力电缆 YJV-3*2.5 | m | 2838 |
| 809-6-1-9 | 电线 RVV2*4 | m | 3405 |
| 809-8-1-1 | 热镀锌喷塑线槽 100*50 厚度不小于0.5 含支架 | m | 10328 |
| 809-8-1-2 | 热镀锌喷塑线槽 200*200 厚度不小于1.5 含支架 | m | 650 |
| 809-8-1-3 | 接地极 L50*50*5热镀锌角钢 | m | 450 |