## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-北环高速高压配电设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-北环高速高压配电设施维护保养专业分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：高压维护保养专业分包

1.4计划工期：365天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：85000.00元

- 工程范围

主要施工内容为完成高压配电设施专业保养维护、故障抢修，保障高压配电设施正常运行。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关行业资格”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照及相关有效证件。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月9日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月7日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-北环高速高压配电设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书及相关有效证件）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-5 | 高压配电设施北环 |  | 路段/年 |  |  |  | 巡检12次，保养1次 |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电房变压器 | 1600KVA | 台·年 | 1 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 1.2 | 电房变压器 | 500KVA | 台·年 | 6 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 1.3 | 电房变压器 | 315KVA | 台·年 | 2 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 1.4 | 电房变压器 | 200KVA | 台·年 | 1 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 1.5 | 箱式变压器变压器 | 800KVA | 台·年 | 5 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 2 | 高压配电柜 |  | 台·年 | 23 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 3 | 电缆线路设备（电缆所属供电线路馈线） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 交联电力电缆 | YJV22、XLPE、ZRYJV22 | 米·年 | 1448 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 3.2 | 户内电缆头 |  | 个·年 | 14 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 3.3 | 中间接头 |  | 个·年 | 6 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 3.4 | 避雷器 |  | 组·年 | 3 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 3.5 | 穿墙套管 |  | 组·年 | 1 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 4 | 开关继电保护 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 直流电动操作定时限保护 |  | 套·年 | 10 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 4.2 | 温超保护 |  | 套·年 | 4 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 4.3 | 零序保护 |  | 套·年 | 10 |  |  | 定期巡检、保养，应急抢修 |
| 5 | 绝缘工具测试 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘手套 |  | 套·次 | 8 |  |  | 每半年检测一次 |
| 5.2 | 绝缘靴 |  | 套·次 | 8 |  |  | 每半年检测一次 |
| 5.3 | 验电笔 |  | 套·次 | 8 |  |  | 每年检测一次 |
| 5.4 | 接地线 |  | 套·次 | 3 |  |  | 每年检测一次 |
| 5.5 | 绝缘棒 |  | 套·次 | 3 |  |  | 每年检测一次 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |