广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：消防维护专业分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：110000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为大广路段隧道消防系统维护、巡检、保养。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有相应工程专业承包的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月13日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月10日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	203-8-2-6-17
	隧道消防系统
	隧道˙年
	14 
	　
	
	每季度一次巡检保养

	409-2-6-11-1
	消防水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	409-2-6-11-1-2
	45度弯头（铸铁DN150）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-3
	法兰盘（铸铁DN150）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-4
	卡箍（铸铁DN150）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-8
	固定螺丝18mm
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-9
	调试检查
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-11
	减压阀连接件（铸铁DN200）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-12
	管道卡箍（铸铁DN200）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-13
	连接件（DN50）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-14
	管道拆卸移位
	米
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-19
	原有管道切割安装（DN200）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-20
	焊接法兰盘（DN200）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-21
	卡箍（DN200）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-23
	卡箍（DN100铸铁）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-24
	卡箍弯头
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-25
	消防管道调试检查
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-26
	双头消防阀DN80
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-27
	消防压力表
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-29
	橡胶软接头DN200
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-31
	橡胶软接头DN80
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-32
	螺丝φ16*8
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-33
	拉筋焊接焊缝防腐（拉筋处防腐处理）
	处
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-34
	水泵故障排查维修
	台
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-36
	方钢（6米）
	条
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-37
	箱体外部支撑杆（定制）
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-39
	原有管道切割安装（DG32）
	米
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-40
	钢丝绳等五金配件
	项
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-42
	泵组轴承油封
	个
	1 
	　
	　
	包工包料，广一XBD-GDL型立式多级消防泵、按实计量。

	409-2-6-11-1-43
	联轴器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料，广一XBD-GDL型立式多级消防泵、按实计量。

	409-2-6-11-1-45
	压力开关（YXC-150）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-46
	泵组轴承油封
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-47
	水泵控制箱元件25A中继器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-48
	热继电器（JRS1-09-25A）
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-49
	水池盖板（遮挡镀锌防锈漆钢板）
	块
	1 
	　
	　
	包工包料,包含哑光蓝色，带警示语，厚度1.0，面积1.5㎡，含U型固定支架、按实计量。

	409-2-6-11-1-50
	水池盖板轻钢龙骨支架
	条
	1 
	　
	　
	包工包料,包含3米长20mm宽方管，厚度1.5mm，含三通连接件、按实计量。

	409-2-6-11-1-52
	稳压泵水泵配件
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,连成XBD6/10-SLS(HY)机封、按实计量。

	409-2-6-11-1-53
	深井泵移位安装
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-54
	供水管DN100
	米
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-55
	供水管DN65
	米
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-56
	弯头DN100-65
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-57
	万向转接头DN100
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-58
	不锈钢支架1.5*1.5*0.6
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-59
	消防水池内壁清淤
	m3
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-60
	消防栓水成膜管件
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-61
	消火栓钢管 DN100
	m
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-63
	压力表Φ100，0~2.5MPa
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-66
	明杆闸阀
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,DN200、按实计量。

	409-2-6-11-1-67
	不锈钢花篮头
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,DN200、按实计量。

	409-2-6-11-1-68
	沟槽弯头
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,DN200、按实计量。

	409-2-6-11-1-69
	卡箍接头
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,DN200、按实计量。

	409-2-6-11-1-70
	镀锌管
	m
	1 
	　
	　
	包工包料,DN200、按实计量。

	409-2-6-11-1-71
	镀锌管
	m
	1 
	　
	　
	包工包料,DN32、按实计量。

	409-2-6-11-1-72
	闸阀
	个
	1 
	　
	　
	包工包料,DN80、按实计量。

	409-2-6-11-1-73
	消火栓钢管 DN100
	m
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量

	409-2-6-11-1-74
	消防水泵接入
	项
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-75
	不锈钢焊接水箱板
	块
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-76
	消防水箱拆除
	套
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-77
	外形变形钣金复原
	件
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-78
	DN65消防管
	m
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-79
	低倍数泡沫液虹吸管
	m
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-80
	泡沫箱出液开关球阀
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-82
	45度弯头DN200
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-83
	45度弯头DN65
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-84
	2孔φ351镀锌无缝钢管
	延米
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-88
	交流接触器
	台
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-89
	时间继电器
	台
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-90
	中间继电器
	台
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-91
	压力表
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-92
	远传压力表
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-93
	压力仪表
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-94
	防雷型不锈钢消防水池液位传感器
	个
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-1-97
	水成膜泡沫液回收处理
	升
	1 
	　
	　
	包含材料/设备、按实计量。

	409-2-6-11-2
	消防箱及灭火器
	　
	　
	　
	　
	　

	409-2-6-11-2-1
	消防箱（不含箱内设备）（70X100X24/95X65X24）
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-2
	消防箱（不含箱内设备）（宽95cm*高95cm*深32cm
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-5
	不锈钢消防箱650*450
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-7
	定制消防箱不锈钢支架
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-9
	消防栓卷盘
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-10
	消防箱内转盘
	条
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-11
	消防箱内消防专用水带
	条
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-12
	消防栓卷盘阀
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-13
	消防栓门亚克力板
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-14
	消防门锁
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-15
	消防箱插销
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-16
	消防栓内水枪
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-17
	消防箱内泡沫液液位管
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-18
	消防栓混合比例阀
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-19
	消防栓箱除锈、刷防锈漆
	m2
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-20
	4KG手提干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-21
	5KG手提干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-22
	8KG手提干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-23
	消防面具
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-24
	悬挂式6KG干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-25
	悬挂式8KG干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-26
	25KG手推车式水基灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-27
	30KG手推车式干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-28
	35KG手推车式干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-29
	53.5KG手推车式干粉灭火器
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-30
	手提/手推灭火器拆除、搬运
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-31
	手提/手推灭火器安装
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-32
	悬挂灭火器拆除、搬运
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-33
	悬挂灭火器安装
	个
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-34
	水成膜泡沫灭火剂AFFF3%
	升
	1 
	　
	[bookmark: _GoBack]　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-35
	手推车灭火器软管
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	409-2-6-11-2-36
	安全标志牌“灭火器使用方法”
	套
	1 
	　
	　
	包工包料、按实计量。

	合计
	　



