## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：消防维护专业分包

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：110000.00元

- 工程范围

主要施工内容为大广路段隧道消防系统维护、巡检、保养。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有相应工程专业承包的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月13日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月10日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段隧道消防系统专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-6-17 | 隧道消防系统 | 隧道˙年 | 14 |  |  | 每季度一次巡检保养 |
| 409-2-6-11-1 | 消防水系统 |  |  |  |  |  |
| 409-2-6-11-1-2 | 45度弯头（铸铁DN150） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-3 | 法兰盘（铸铁DN150） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-4 | 卡箍（铸铁DN150） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-8 | 固定螺丝18mm | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-9 | 调试检查 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-11 | 减压阀连接件（铸铁DN200） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-12 | 管道卡箍（铸铁DN200） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-13 | 连接件（DN50） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-14 | 管道拆卸移位 | 米 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-19 | 原有管道切割安装（DN200） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-20 | 焊接法兰盘（DN200） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-21 | 卡箍（DN200） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-23 | 卡箍（DN100铸铁） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-24 | 卡箍弯头 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-25 | 消防管道调试检查 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-26 | 双头消防阀DN80 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-27 | 消防压力表 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-29 | 橡胶软接头DN200 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-31 | 橡胶软接头DN80 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-32 | 螺丝φ16*8 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-33 | 拉筋焊接焊缝防腐（拉筋处防腐处理） | 处 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-34 | 水泵故障排查维修 | 台 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-36 | 方钢（6米） | 条 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-37 | 箱体外部支撑杆（定制） | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-39 | 原有管道切割安装（DG32） | 米 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-40 | 钢丝绳等五金配件 | 项 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-42 | 泵组轴承油封 | 个 | 1 |  |  | 包工包料，广一XBD-GDL型立式多级消防泵、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-43 | 联轴器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料，广一XBD-GDL型立式多级消防泵、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-45 | 压力开关（YXC-150） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-46 | 泵组轴承油封 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-47 | 水泵控制箱元件25A中继器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-48 | 热继电器（JRS1-09-25A） | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-49 | 水池盖板（遮挡镀锌防锈漆钢板） | 块 | 1 |  |  | 包工包料,包含哑光蓝色，带警示语，厚度1.0，面积1.5㎡，含U型固定支架、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-50 | 水池盖板轻钢龙骨支架 | 条 | 1 |  |  | 包工包料,包含3米长20mm宽方管，厚度1.5mm，含三通连接件、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-52 | 稳压泵水泵配件 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,连成XBD6/10-SLS(HY)机封、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-53 | 深井泵移位安装 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-54 | 供水管DN100 | 米 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-55 | 供水管DN65 | 米 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-56 | 弯头DN100-65 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-57 | 万向转接头DN100 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-58 | 不锈钢支架1.5*1.5*0.6 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-59 | 消防水池内壁清淤 | m3 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-60 | 消防栓水成膜管件 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-61 | 消火栓钢管 DN100 | m | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-63 | 压力表Φ100，0~2.5MPa | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-66 | 明杆闸阀 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,DN200、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-67 | 不锈钢花篮头 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,DN200、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-68 | 沟槽弯头 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,DN200、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-69 | 卡箍接头 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,DN200、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-70 | 镀锌管 | m | 1 |  |  | 包工包料,DN200、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-71 | 镀锌管 | m | 1 |  |  | 包工包料,DN32、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-72 | 闸阀 | 个 | 1 |  |  | 包工包料,DN80、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-73 | 消火栓钢管 DN100 | m | 1 |  |  | 包工包料、按实计量 |
| 409-2-6-11-1-74 | 消防水泵接入 | 项 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-75 | 不锈钢焊接水箱板 | 块 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-76 | 消防水箱拆除 | 套 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-77 | 外形变形钣金复原 | 件 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-78 | DN65消防管 | m | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-79 | 低倍数泡沫液虹吸管 | m | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-80 | 泡沫箱出液开关球阀 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-82 | 45度弯头DN200 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-83 | 45度弯头DN65 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-84 | 2孔φ351镀锌无缝钢管 | 延米 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-88 | 交流接触器 | 台 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-89 | 时间继电器 | 台 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-90 | 中间继电器 | 台 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-91 | 压力表 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-92 | 远传压力表 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-93 | 压力仪表 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-94 | 防雷型不锈钢消防水池液位传感器 | 个 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-1-97 | 水成膜泡沫液回收处理 | 升 | 1 |  |  | 包含材料/设备、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2 | 消防箱及灭火器 |  |  |  |  |  |
| 409-2-6-11-2-1 | 消防箱（不含箱内设备）（70X100X24/95X65X24） | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-2 | 消防箱（不含箱内设备）（宽95cm*高95cm*深32cm | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-5 | 不锈钢消防箱650*450 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-7 | 定制消防箱不锈钢支架 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-9 | 消防栓卷盘 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-10 | 消防箱内转盘 | 条 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-11 | 消防箱内消防专用水带 | 条 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-12 | 消防栓卷盘阀 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-13 | 消防栓门亚克力板 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-14 | 消防门锁 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-15 | 消防箱插销 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-16 | 消防栓内水枪 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-17 | 消防箱内泡沫液液位管 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-18 | 消防栓混合比例阀 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-19 | 消防栓箱除锈、刷防锈漆 | m2 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-20 | 4KG手提干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-21 | 5KG手提干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-22 | 8KG手提干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-23 | 消防面具 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-24 | 悬挂式6KG干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-25 | 悬挂式8KG干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-26 | 25KG手推车式水基灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-27 | 30KG手推车式干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-28 | 35KG手推车式干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-29 | 53.5KG手推车式干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-30 | 手提/手推灭火器拆除、搬运 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-31 | 手提/手推灭火器安装 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-32 | 悬挂灭火器拆除、搬运 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-33 | 悬挂灭火器安装 | 个 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-34 | 水成膜泡沫灭火剂AFFF3% | 升 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-35 | 手推车灭火器软管 | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 409-2-6-11-2-36 | 安全标志牌“灭火器使用方法” | 套 | 1 |  |  | 包工包料、按实计量。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |