广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广佛肇、花莞、机二高、机高（白云段）路段高压设施维护保养分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广佛肇、花莞、机二高、机高（白云段）路段高压设施维护保养分包项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：高压维护保养专业分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：200000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为广佛肇、花莞、机二高、机高（白云段）路段高压设施维护保养、应急抢修。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关高压资质证书”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月13日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月10日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广佛肇、花莞、机二高、机高（白云段）路段高压设施维护保养分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	[bookmark: _GoBack]子目号
	子目名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	　
	机高
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	干式变压器
	315kVA
	台
	2
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	2
	高压柜
	　
	面
	8
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	3
	10KV交联电力电缆
	　
	百米
	53.79
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	4
	直流电动操作定时限保护
	　
	套
	6
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	5
	速断保护
	　
	套
	6
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	6
	温超保护
	　
	套
	2
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	7
	零序保护
	　
	套
	6
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	8
	中央信号盘
	　
	套
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	　
	花莞
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9.1
	变压器100KVA
	SCBH15-100
	台
	12
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	9.2
	变压器200KVA
	SCBH15-200
	台
	4
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	9.3
	变压器1000KVA
	SCBH15-1000
	台
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	9.4
	变压器1600KVA
	SCBH15-1600
	台
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	10
	高压柜
	　
	台
	67
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	11
	直流屏
	　
	台
	4
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	12
	继保装置
	　
	套
	15
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	13
	电力电缆
	　
	米
	2104
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	14
	电缆头
	　
	个
	72
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	15
	避雷器
	　
	组
	18
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	　
	机二高
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16.1
	变压器630KVA
	SCBH15-630
	台
	2
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	16.2
	变压器800KVA
	SCBH15-800
	台
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	16.3
	变压器400KVA
	SCBH15-400
	台
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	16.4
	变压器1250KVA
	SCBH15-1250
	台
	1
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	17
	高压柜
	　
	台
	17
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	18
	直流屏
	　
	台
	4
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	19
	继保装置
	　
	套
	14
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	20
	电力电缆
	　
	米
	7683
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	21
	电缆头
	　
	个
	18
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	22
	避雷器
	　
	组
	4
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	　
	广佛肇
	　
	　
	
	　
	　
	　

	23
	箱式变压器
	　
	台
	3
	　
	　
	定期巡检保养，应急抢修

	合计
	　
	　

	总计
	　
	　



