## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：高压维护保养专业分包

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：117000.00元

- 工程范围

主要施工内容为东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养、应急抢修。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关高压资质证书”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月15日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月13日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电设施（黄埔） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 笔村进线01头电缆 | 条 | 1 |  |  | 3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.2 | 笔村高压室开关柜 | 台 | 4 |  |  | 进线柜*1(沦头F4)、计量柜*1、出线柜*2 | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.3 | 笔村高压室直流屏 | 台 | 1 |  |  | pz-m40/220 | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.4 | 笔村电房干变电缆 | 条 | 1 |  |  | 3*70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.5 | 笔村电房专变 | 台 | 1 |  |  | 干式 400KVAx1 | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.6 | 路基段地埋式变压器 | 台 | 3 |  |  | 地埋 BY3#50KVA、BY2#80KVA、BY1#80KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.7 | 笔村至BY1#BY2#、BY3#地埋变出线电缆 | 米 | 3000 |  |  | 3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.8 | 庙头进线01头电缆 | 条 | 2 |  |  | 主供3x240mm²（30m）、备供3x240mm²（30m） | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.9 | 庙头高压室开关柜 | 台 | 8 |  |  | ZG1 主供进线柜（庙头F30）、ZG2 主供计量柜、ZG3 变压器出线柜、ZG4 变压器出线柜、ZG5 变压器出线柜、ZG6 变压器出线柜、ZG7 备供计量柜、ZG8 备供进线柜(文冲F21) | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.10 | 庙头本地配电变压器 | 台 | 1 |  |  | 125KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.11 | 庙头本地配电变压器电缆 | 条 | 1 |  |  | 3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.12 | 龙头山隧道出口电缆 | 米 | 2000 |  |  | 3x95mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.13 | 中塔主桥用电分支箱 | 台 | 1 |  |  | SF6(三工位) | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.14 | 大桥用电地埋变 | 台 | 9 |  |  | 北塔(2x160KVA)、北锚（1x125KVA）、中塔(2x125KVA)、南塔(2x160KVA)、南锚（1x80KVA）、BY13#（1x200KVA） | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.15 | 大桥景观照明地埋变 | 台 | 6 |  |  | 北塔(2x160KVA)、中塔(2x125KVA)、南塔(2x125KVA) | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.16 | 庙头至大桥用电电缆 | 米 | 8020 |  |  | 夏园电房至中塔分支箱3x95mm²，中塔分支箱出3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.17 | 庙头至大桥景观照明电缆 | 米 | 3620 |  |  | 3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.18 | 隧道出口高压室开关柜 | 台 | 5 |  |  | G05电缆进线、G04至隧道入口变电所、G03至隧道右线地埋变、G02至隧道左线地埋变、G01引至本地配电变压器 | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.19 | 隧道出口电房专变 | 台 | 1 |  |  | 干式 500KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.20 | 隧道出口电房专变电缆 | 条 | 1 |  |  | 3X50mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.21 | 至隧道入口变电所电缆 | 米 | 1500 |  |  | 3x95mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.22 | 至隧道右线地埋变电缆 | 米 | 400 |  |  | 3X50mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.23 | 至隧道左线地埋变电缆 | 米 | 400 |  |  | 3X50mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.24 | 隧道出口地埋变 | 台 | 4 |  |  | 右线2x80KVA、左线2x80KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.25 | 隧道入口高压室开关柜 | 台 | 4 |  |  | G01电缆进线、G02引至本地配电变压器、G03引至隧道左洞地埋变、G04引至隧道右洞地埋变 | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.26 | 隧道入口配电变压器 | 台 | 1 |  |  | 干式 500KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.27 | 隧道入口配电变压器电缆 | 条 | 1 |  |  | 3x70mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.28 | 至隧道左洞地埋变电缆 | 米 | 400 |  |  | 3X50mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.29 | 至隧道右洞地埋变电缆 | 米 | 400 |  |  | 3X50mm² | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 1.30 | 隧道入口地埋变 | 台 | 4 |  |  | 右线2x80KVA、左线2x80KVA | 乙方技术服务，包2000元以下维修 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |