广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：高压维护保养专业分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：117000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养、应急抢修。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关高压资质证书”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月15日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月13日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-东二环路段（黄埔段）高压设施维护保养专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	参数
	备注

	1
	高压配电设施（黄埔）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	笔村进线01头电缆
	条
	1
	　
	　
	3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.2
	笔村高压室开关柜
	台
	4
	　
	　
	进线柜*1(沦头F4)、计量柜*1、出线柜*2
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.3
	笔村高压室直流屏
	台
	1
	　
	　
	pz-m40/220
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.4
	笔村电房干变电缆
	条
	1
	　
	　
	3*70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.5
	笔村电房专变
	台
	1
	　
	　
	干式 400KVAx1
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.6
	路基段地埋式变压器
	台
	3
	　
	　
	地埋 BY3#50KVA、BY2#80KVA、BY1#80KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.7
	笔村至BY1#BY2#、BY3#地埋变出线电缆
	米
	3000
	　
	　
	3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.8
	庙头进线01头电缆
	条
	2
	　
	　
	主供3x240mm²（30m）、备供3x240mm²（30m）
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.9
	庙头高压室开关柜
	台
	8
	　
	　
	ZG1 主供进线柜（庙头F30）、ZG2 主供计量柜、ZG3 变压器出线柜、ZG4 变压器出线柜、ZG5 变压器出线柜、ZG6 变压器出线柜、ZG7 备供计量柜、ZG8 备供进线柜(文冲F21)
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.10
	庙头本地配电变压器
	台
	1
	　
	　
	125KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.11
	庙头本地配电变压器电缆
	条
	1
	　
	　
	3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.12
	龙头山隧道出口电缆
	米
	2000
	　
	　
	3x95mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.13
	中塔主桥用电分支箱
	台
	1
	　
	　
	SF6(三工位)
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.14
	大桥用电地埋变
	台
	9
	　
	　
	北塔(2x160KVA)、北锚（1x125KVA）、中塔(2x125KVA)、南塔(2x160KVA)、南锚（1x80KVA）、BY13#（1x200KVA）
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.15
	大桥景观照明地埋变
	台
	6
	　
	　
	北塔(2x160KVA)、中塔(2x125KVA)、南塔(2x125KVA)
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.16
	庙头至大桥用电电缆
	米
	8020
	　
	　
	夏园电房至中塔分支箱3x95mm²，中塔分支箱出3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.17
	庙头至大桥景观照明电缆
	米
	3620
	　
	　
	3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.18
	隧道出口高压室开关柜
	台
	5
	　
	　
	G05电缆进线、G04至隧道入口变电所、G03至隧道右线地埋变、G02至隧道左线地埋变、G01引至本地配电变压器
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.19
	隧道出口电房专变
	台
	1
	　
	　
	干式 500KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.20
	隧道出口电房专变电缆
	条
	1
	　
	　
	3X50mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.21
	至隧道入口变电所电缆
	米
	1500
	　
	　
	3x95mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.22
	至隧道右线地埋变电缆
	米
	400
	　
	　
	3X50mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.23
	至隧道左线地埋变电缆
	米
	400
	　
	　
	3X50mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.24
	隧道出口地埋变
	台
	4
	　
	　
	右线2x80KVA、左线2x80KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.25
	隧道入口高压室开关柜
	台
	4
	　
	　
	G01电缆进线、G02引至本地配电变压器、G03引至隧道左洞地埋变、G04引至隧道右洞地埋变
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.26
	隧道入口配电变压器
	台
	1
	　
	　
	干式 500KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.27
	隧道入口配电变压器电缆
	条
	1
	　
	　
	3x70mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.28
	至隧道左洞地埋变电缆
	米
	400
	　
	　
	3X50mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.29
	至隧道右洞地埋变电缆
	米
	400
	　
	　
	3X50mm²
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	1.30
	隧道入口地埋变
	台
	4
	　
	　
	右线2x80KVA、左线2x80KVA
	乙方技术服务，包2000元以下维修

	合计
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	总计
	　



