## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州北环高速公路路段发电机维保服务采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州北环高速公路路段

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-3 | 柴油发电机 |  | 台·年 | 14 | 巡检保养厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等） |
| 409-1-4-4 | 柴油发电机 |  | 台·年 | 14 | 包含2000元以下维修，（电池和耗材除外） |
| 409-2-4-3-2-1 | 柴油发电机蓄电池12V60AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-2 | 柴油发电机蓄电池12V105AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-3 | 柴油发电机蓄电池12V120AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-4 | 柴油发电机蓄电池12V150AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-5 | 柴油发电机蓄电池12V180AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-6 | 柴油发电机蓄电池12V200AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-1 | 柴油发电机空气滤清器 | 科勒 PH330-1B | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-2 | 柴油发电机机油滤清器 | 科勒 PH330-1C | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-3 | 柴油发电机柴油滤清器 | 科勒 KY200 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-4 | 柴油发电机空气滤清器 | 威尔信 915-671 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-5 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 10000-64852 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-6 | 柴油发电机柴油滤清器 | 威尔信 10000-59651 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-8 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 10000-66719 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-9 | 柴油发电机柴油滤清器 | 威尔信 901-214 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-10 | 柴油发电机空气滤清器 | 威尔信 10000-61205 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-11 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 10000-71731 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-12 | 柴油发电机柴油滤清器 | 威尔信 10000-71729 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-13 | 柴油发电机空气滤清器 | 威尔信 901-054 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-14 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 901-105 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-15 | 柴油发电机柴油滤清器 | 威尔信 901-236 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-16 | 柴油发电机空气滤清器 | 威尔信 901-056 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-17 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 901-115 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-18 | 柴油发电机柴油滤清器 | 威尔信 901-243 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-19 | 柴油发电机空气滤清器 | 威尔信 901-004 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-20 | 柴油发电机机油滤清器 | 威尔信 901-102 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-21 | 柴油发电机机油分离器芯 | 威尔信 10000-63247 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-22 | 柴油发电机水滤清器 | 威尔信 901-404 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-32 | 柴油发电机防锈水 | 威尔信217-0616 | 升 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-33 | 柴油发电机机油 |  | 升 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-34 | 柴油发电机冷却水保护液 |  | 升 | 1 | 材料，按实计量 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：54739.83元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月16日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月14日