广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州西二环高速公路路段发电机维保服务采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州西二环高速公路路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-4-3
	柴油发电机
	
	台˙年
	1
	每季度一次定期巡检、保养

	409-1-4-4
	柴油发电机
	
	台˙年
	1
	[bookmark: _GoBack]2000元以下维修，不含电池、耗材

	409-2-4-3-2-1
	柴油发电机蓄电池12V60AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-2-2
	柴油发电机蓄电池12V105AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-2-3
	柴油发电机蓄电池12V120AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-2-4
	柴油发电机蓄电池12V150AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-2-5
	柴油发电机蓄电池12V180AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-2-6
	柴油发电机蓄电池12V200AH
	
	套
	1
	材料，按实计量

	409-2-4-3-4-1
	柴油发电机空气滤清器
	科勒 PH330-1B
	套
	1
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-2
	柴油发电机机油滤清器
	科勒 PH330-1C
	套
	1
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-3
	柴油发电机柴油滤清器
	科勒 KY200
	套
	1
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-33
	柴油发电机机油
	
	升
	1
	耗材，按实计量

	409-2-4-3-4-34
	柴油发电机冷却水保护液
	
	升
	1
	耗材，按实计量


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：10160.83元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月16日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月14日
