广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、广佛肇路段2023-2024分体空调维护保养项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、广佛肇路段2023-2024分体空调维护保养项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：空调维护保养
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：332000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为所有空调设备专业保养维护、故障修复服务。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关行业资格”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照及相关有效证件。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月20日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2023年11月17日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、广佛肇路段2023-2024分体空调维护保养项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书及相关有效证件）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	409-2-8-1-1
	空调深度清洗
	　
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-1
	空调新旧机深度清洗 1P-2P分体
	300
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-2
	空调新旧机深度清洗 3P分体
	50
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-4
	空调新旧机深度清洗 3P柜
	50
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-5
	空调新旧机深度清洗 5P柜
	50
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-7
	空调新旧机深度清洗 5P天花机
	6
	　
	　
	　

	409-2-8-1-1-8
	空调内机滤网清洗
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2
	空调补加氟
	　
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-1
	空调旧机补加氟 1P-2P分体
	50
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-2
	空调旧机补加氟 3P分体
	10
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-4
	空调旧机补加氟 3P柜
	10
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-5
	空调旧机补加氟 5P柜
	10
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-6
	空调旧机补加氟 2P-3P天花机
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-2-7
	空调旧机补加氟 5P天花机
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3
	空调拆装
	　
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-1
	空调拆装 1P-2P分体
	20
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-2
	空调拆装 3P分体
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-4
	空调拆装 3P柜
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-5
	空调拆装 5P柜
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-6
	空调拆装 2P-3P天花机
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-7
	空调拆装 5P天花机
	3
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-8
	空调单装 1P-2P分体
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-9
	空调单装 3P分体
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-10
	空调单装 2P柜
	3
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-11
	空调单装 3P柜
	3
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-12
	空调单装 5P柜
	3
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-13
	空调单装 2P-3P天花机
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-14
	空调单装 5P天花机
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-15
	空调单拆 1P-2P分体
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-16
	空调单拆 3P分体
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-17
	空调单拆 2P柜
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-18
	空调单拆 3P柜
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-20
	空调单拆 2P-3P天花机
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-3-21
	空调单拆 5P天花机
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4
	空调零配件
	　
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-1
	空调压缩机 1P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-2
	空调压缩机 1.5P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-3
	空调压缩机 2P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-4
	空调压缩机 3P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-5
	空调压缩机 5P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-7
	空调电路板 1P-2P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-8
	空调电路板 3P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-9
	空调电路板 5P
	2
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-10
	空调电路板 遥控器
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-11
	空调电机 1P-1.5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-12
	空调电机 2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-13
	空调电机 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-14
	空调电机 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-15
	空调管温 1P-1.5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-16
	空调管温 2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-17
	空调管温 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-18
	空调电容 1P-1.5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-19
	空调电容 2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-20
	空调电容 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-22
	空调四通阀/高低压阀 1P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-23
	空调四通阀/高低压阀 1.5P-3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-24
	空调四通阀/高低压阀 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-25
	空调毛细管 1P-1.5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-26
	空调毛细管 2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-27
	空调毛细管 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-28
	空调毛细管 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-29
	空调导风条 1P-2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-30
	空调操作板
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-31
	空调漏电开关 60A
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-32
	空调接水盘
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-33
	空调变压器/高压保护开关
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-34
	空调错相板
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-35
	空调交流器
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-36
	空调电源线
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-37
	空调风轮
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-38
	空调内机底座
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-39
	空调压缩机连接线
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-40
	空调排水管 软管
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-41
	空调排水管 PVC管
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-42
	空调水砖墙孔/补塞墙孔
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-43
	空调外机风扇叶
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-44
	空调铜头
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-61
	空调清洗接水盘
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-62
	空调补焊/冲堵
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-63
	空调包扎铜管
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-64
	空调检修线路
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-65
	空调铜管（米） 1P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-66
	空调铜管（米） 1.5-2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-67
	空调铜管（米） 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-68
	空调铜管（米） 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-70
	空调普通支架 1P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-71
	空调普通支架 1.5-2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-72
	空调普通支架 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-73
	空调普通支架 5P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-75
	空调不锈钢支架 1-2P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-76
	空调不锈钢支架 3P
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-78
	空调搬机费
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-79
	空调运机费
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-80
	空调安装高空吊人难度费
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-81
	空调室外机不锈钢防盗罩
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-82
	不锈钢空调接水盘（规格：800*402*50H )
	5
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-83
	空调挡板（柜式）
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-84
	空调挡板
	30
	　
	　
	　

	409-2-8-1-4-85
	空调维修
	30
	　
	　
	　

	合计
	　
	

	总计
	　
	　



